Kutno, dn. 22.02.2019r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu na  zakup na raty używanego sprawnego sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

#### Nr postępowania: ZP/8/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1.Dotyczy Pakietu nr 6

1) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy powietrzny Hill- Rom Primo  o stałym niskim ciśnieniu roboczym, które dobierane jest automatycznie w zależności od wagi i pozycji pacjenta, dzięki elektronicznej wkładce zlokalizowanej w centralnej części materaca?

Zgodnie z SIWZ

2) Czy Zamawiający dopuści by maksymalne terapeutycznie obciążenie robocze wynosiło 150 kg, natomiast maksymalne obciążenie statyczne- 206 kg?

Zgodnie z SIWZ

3) Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach: dł. 200cm, wys. 16,5cm, szer. 85cm?

Zgodnie z SIWZ

4) Czy Zamawiający może doprecyzować czym jest stelaż przyłóżkowy?

Stelaż przyłóżkowy służy do przymocowania parawanów.

5) Czy zamawiający dopuści podgrzewacze podgrzewacz Warm Touch 5800, który nieznacznie odbiega parametrami od Warm Touch 6000 i spełnia parametry SIWZ?

Zgodnie z SIWZ.

6) Czy Zamawiający dopuści wielorazowy podgrzewacz Astopad Duo2 z dwoma kocami grzewczymi, posiadający precyzyjne ustawienie temperatury dzięki dziewięciu wbudowanym czujnikom, automatyczną ochronę przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą, wraz z wózkiem oraz dwoma zapasowymi pokrowcami do koców?

Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 8

W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający zawarł opis przedmiotu zamówienia jednak nie podał głowic  jakich dostarczenia będzie wymagał wraz z aparatem oraz określił jedynie kardiologiczne i naczyniowe zastosowanie aparatu. Cena aparatu USG jest bezpośrednio uzależniona od ilości oraz rodzaju głowic, a także od oprogramowania w jakie jest on wyposażony.

Zwracamy się więc z prośbą o doprecyzowanie konfiguracji jaką będzie wymagał Zamawiający od aparatu USG poprzez określenie parametrów technicznych dostarczanych wraz z aparatem głowic oraz wymaganego oprogramowania i pakietów obliczeniowych.

Jedynie precyzyjny i pełny opis przedmiotu zamówienia umożliwi nam złożenie oferty, która odpowiadać będzie potrzebą Zamawiającego.

1)Wieloczęstotliwościowe głowice elektroniczne dł. czoła 38 mm, pasmo 6-13 MHz, programowalne elementy w sondzie.

2)Wieloczęstotliwościwe konweksowe głowice elektroniczne R 40mm, pasmo 2-7 MHz

PW, CFR

3)Konfiguracje – kolorowy Doppler

Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Podpisał

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Pietruszka

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego