Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 1 - ZESTAW SPRZĘTU DO REANIMACJI
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT%
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1


	Defibrylator R- Series wraz z wyświetlaczem EKG, zaawansowanych możliwościach monitorowania oraz nieinwazyjnej stymulacji przezskórnej z możliwością komunikacji, drukowanie (rejestrowanie danych), zasilany prądem przemiennym i łatwo wymienianą baterią akumulatorową, którą można szybko naładować w urządzeniu po podłączeniu do sieci. Posiada algorytm w celu zidentyfikowania defibrylowanych rytmów EKG.. Defibrylator posiada możliwość monitorowania  za pomocą pulsoksymetrii. 
	 szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Ssaki serii Victoria Verso - zasilanie 230V, ciągła praca przy pełnym obciążeniu, wydajność 38l/min max. wartość podciśnienia Versa. Pojemność zbiornika na wydzielinę 2 l wykonanego z poliwęglanu z pokrywą ciśnieniową nadającą się do sterylizacji. Zbiorniki wyposażone w zawór zabezpieczający przed przelaniem, z filtrami mikrobiologicznymi. 2 pojemniki w każdym ssaku  (4szt.).  Z przewodem  zasysającym o dł. 1,5m, silikonowym z adapterem sterowania, zasysaniem z akcesoriami.
	szt.
	2

	
	
	
	
	

	3.
	Zbiorniki na cewniki z uchwytem do przymocowania
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	4.
	Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta  dorosłego, o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cm H2O, z rezerwuarem tlenowym o pojemności 2500ml, wykonany z PCV, przewód tlenowy dł. ok. 2m. Wielorazowy.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	5.
	Fonendoskop
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	6
	Zestaw  3 łyżek światłowodowych (rozmiary 2,3,4) oraz  rękojeść w pudełku z tworzywa. Łyżki typu Macintosh z zieloną specyfikacją. Zasilanie bateryjne, zestaw wielorazowy.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	7.
	Laryngoskop do trudnych intubacji- łyżka laryngoskopu typu Macintosh Flex TIP + z ruchomym końcem o regulowanym kącie nachylenia do 70°. Podczas intubacji za pomocą dźwigni można unieść nagłośnię i uwidocznić struny głosowe. Wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Reduktor próżni
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	9.
	Reduktor tlenu
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	-------------------------


PAKIET 2 - BRONCHOFIBEROSKOP
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1

	Przenośny endoskop intubacyjny zasilany bateryjnie, długość robocza wziernika 600mm, długość całkowita 870-880mm, wyginanie kątowe końcówki 130-160 stopni, głębia ostrości 3-50mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	


PAKIET NR 3 - ZESTAW SPRZĘTU DO MONITOROWANIA CZYNNOŚCI SERCA
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1.
	Kardiomonitory modułowe  z wbudowanym  akumulatorem, możliwość  monitorowania parametrów  (elektrokardiogram, akcje oddechową, ciśnienie krwi metoda inwazyjną i nieinwazyjną, saturację krwi, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym,  temperaturę), możliwość współpracy z monitorem hemodynamicznym.
Podczas monitorowania pacjenta  kardiomonitory zapewniają  sygnalizację alarmową w stanach zagrożenia, po przekroczeniu zadanych granic monitorowanych parametrów, współpracę sieciową z monitorem centralnym FX3000 Firmy Emtel, rejestrację i przechowywanie wartości monitorowanych parametrów oraz prezentację tendencji ich zmian. Kardiomonitory z nowoczesną techniką prezentacji kolorowego obrazu, oraz obsługą interfejsu  użytkownika prze ekran dotykowy.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Monitor hemodynamiczny Lidco Rapid
umożliwiający zarówno standardowe monitorowanie hemodynamiczne jak i monitorowanie hemodynamiczne zmian czynnościowych. Przechowuje dane pacjenta do 6 miesięcy. Wyświetlacz 12 -calowy, kolorowy LCD, interfejs użytkownika dotykowy.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	3.
	Mobilny zestaw do monitora hemodynamicznego  kompatybilny z monitorem Lidco Rapid.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	----------------------


PAKIET NR 4 - ZESTAW SPRZETU DO PROWADZENIA ODDECHU ZASTĘPCZEGO
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1.
	Respirator New Port E360
	
	
	
	
	
	
	

	
	ze sterowaniem mikroprocesowym, wyposażony w podwójny układ dostarczania gazu i aktywną zastawkę wydechową, prosty w obsłudze interfejs  i monitor graficzny z ekranem dotykowym. Dostępny zakres ustawień wentylacji i alarmów odpowiednich zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wbudowane alarmy monitorowania. Służy do inwazyjnego lub nieinwazyjnego wspomagania wentylacji i monitorowania stanu pacjenta z niewydolnością oddechową różnego stopnia.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	2.
	Respirator transportowy Medumat Standard 2 Basic na obudowie L. Automatyczny respirator tlenowy, wyposażony w funkcję kontroli parametrów oddechowych. Przeznaczony do stosowania  u małych dzieci, dzieci i dorosłych, u których stwierdza się niedostateczne oddychanie spontaniczne lub jego brak. Może buć stosowane zarówno do wentylacji inwazyjnej jak i nieinwazyjnej. Urządzenie może być stosowane do przeprowadzenia reanimacji na miejscu wypadku, do stosowania w przypadku utrzymującej się sytuacji zagrożenia życia, do wspomagającego włączania znieczulenia ogólnego TIVA. Respirator wraz z wyposażeniem (reduktory ciśnienia Oxyway, baza transportowa, system przewodów pacjenta, filtr wejściowy, maska do wentylacji, akumulator, worek kontrolny.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	-----------------------


PAKIET NR 5 - APARAT DO ZNIECZULENIA
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1.
	APARAT do znieczulenia Bleasse Sirius z monitorem funkcji życiowych - zawierający wszystkie obwody pneumatyczne, elementy sterujące, układy monitorujące, elementy dodatkowe służące do przechowywania wymagane do sterowania i dostarczenia, mieszania gazów medycznych oraz środków znieczulających w celu podania ich do systemu pacjenta zawierające:
-półkę na monitor, respirator, parownik, manometry butli/ sieci centralnej, układ pneumatyczny (za panelem z manometrami), uchwyt, wysoki przepływ tlenu (flush), wspólny wylot gazów, szyflaę, stelaż, pochłaniacz, przewód łączący regulowane ramię worka, regulator odsysania, główny przełącznik wł/wył. Zegary sterujące przepływ z zabezpieczeniem przed hipoksją. Mechaniczny zespół blokady przepływu, przepływomierz pomocniczy, zespół gniazd elektrycznych, przełącznik wł/wył, wloty sieci centralnej, wyłącznik obwodów, obejmy butli z gazami, element mocujący kabli i odprowadzeń. Aparat w komplecie z monitorem, wyposażony w zasilanie prądu stałego lub akumulator.
	szt.
	2
	
	
	
	
	


PAKIET NR 6 - ŁÓŻKA ORAZ ZESTAW SPRZĘTU PRZYŁÓŻKOWEGO
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1

	Łóżko AVG1200 o zmiennej wysokości. Bezpieczne obciążenie robocze 185kg. Maksymalny ciężar podnoszenia 250kg. Łóżko wyposażone we wskaźnik oparcia pleców, wskaźnik położenia bioder,  przycisk zwolnienia poręczy, układ sterowania na ramieniu elastycznym, moduł sterowania, wyjmowany szczyt głowy i sekcji nóg, wbudowane przedłużenie łóżka, 4 narożne zderzaki, centralna dźwignia hamowania i sterowania kół, środkowy panel obsługi funkcji elektrycznych, pozycja szokowa, dźwignia do mechanicznego CRP sekcji pleców.
	 szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY EOLE
 elektryczny materac przeciwodleżynowy o stałym niskim ucisku, którego przeznaczeniem jest redystrybucja ucisku. System składa się z modułu sterowania  połączonego z materacem pneumatycznym o naprzemiennie aktywowanych komórkach pneumatycznych. Bezpieczne obciążenie robocze materaca wynosi 160kg.wymiary materaca 190,5x89x18cm
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	3.
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym soreno- eco
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	4.
	Stelaż przyłóżkowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	5.
	Wózek medyczny mobilny z 4 szufladami zamykanymi na klucz i nadstawką plastikową na drobny sprzęt
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	6
	Wózek oddziałowy pielęgnacyjny mobilny, z metalowym blatem i plastikowymi 2 półkami pod blatem
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	7.
	Stolik Mayo do instrumentów, mobilne, metalowe
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	8.
	Podgrzewacze Warmtouch 6000 - w skład wchodzi dmuchawa (urządzenie nagrzewające) wiele ustawień temperatury, tryb zwiększonej temperatury, filtr Hepa. Urządzenie monitoruje okres eksploatacji filtra, automatyczna ochrona przed zbyt wysoką temperaturą lub zbyt niską oraz opcjonalny wózek z blokadą kółek.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:


	
	
	-----------------------




PAKIET NR 7 - ZESTAW SPRZĘTU DO PRZETOCZEŃ
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1.
	Stacje dokujące - Link 8Agilia (stacje dokujące z 8 gniazdami do centralnego zasilania). Zatrzaskowe mocowanie pomp w stacji dokującej. Możliwość zmiany miejsca pomp strzykawkowych bez konieczności wyjmowania innych pomp.
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	2.
	Pompy strzykawkowe - wyposażone w funkcję kalkulacji szybkości dawki. Osłona popychana  ,,Push quard". Monitorowanie infuzji oraz ciśnienia z biblioteką leków i możliwością podawania bolusów ,,z ręki" lub programowanych oraz dawki inicjującej.
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	3.
	Pompy Volumetryczne - wyposażone w zaawansowane funkcje (programowanie dawki, tryb malejący, tryb sekwencyjny). Z akumulatorem do 8 godzin. Kompatybilne z pompami dokującymi Agilia Link z możliwością bolusa.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4.
	Mankiet do szybkich regulowanych przetoczeń D&D
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	----------------------


PAKIET NR 8 – USG

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1


	Aparat USG MyLab One w konfiguracji mobilnej na wózku stołowym, ekran dotykowy LCD TFT 12’’. Obrazowanie TEI, CFM, Power doppler, X-view. Głowice convex oraz liniowa.
	szt.
	1
	
	
	
	
	


