Kutno, dn. 13.03.2019r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu na  zakup na raty używanego sprawnego sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

#### Nr postępowania: ZP/9/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

#### Dot. opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2 - Bronchofiberoskop - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przenośny endoskop intubacyjny (bronchofiberoskop) zasilany bateryjnie, długość robocza 600 mm, długość całkowita 855 mm, wyginanie kątowe końcówki 120 stopni góra/dół, głębia ostrości 3-50 mm?

Zgodnie z SIWZ.

- Dot. opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2 - Bronchofiberoskop - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przenośny endoskop intubacyjny (bronchofiberoskop) zasilany bateryjnie, długość robocza 600 mm, długość całkowita 855 mm, wyginanie kątowe końcówki 180 stopni góra / 130 stopni dół, głębia ostrości 3-50 mm?

Zgodnie z SIWZ.

- Dot. zapisów umowy i SIWZ – rozdział III - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. zapisów umowy i SIWZ – rozdział III - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 0,5%

Zgodnie z SIWZ.

- Dot. zapisów umowy - czy mając na względzie fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż na raty, Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty całości ceny sprzedaży w formie weksla lub poręczenia albo zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty ostatniej raty.

Z uwagi na obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego dotyczące momentu przejścia własności rzeczy w przypadku sprzedaży na raty, jak również aspekty ekonomiczne związane ze specyfiką tego rodzaju przedmiotu zamówienia oraz wyjątkowo długi okres rozliczeniowy (80 miesięcy), wprowadzenie takiej możliwości należy uznać za uzasadnione oraz zgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równowagi stron.

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty całości ceny sprzedaży w formie zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty ostatniej raty.

7.   Dot. Pakietu  nr. 1 – zestaw do reanimacji

Zwracamy  się  z prośbą o  wydzielenie z  pakietu  nr 1 pozycji 1- defibrylator RSeries  do  oddzielnego

pakietu.

Zgodnie z SIWZ.

Podpisał

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Pietruszka

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego