Kutno, dnia 14.05.2019 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

Nr postępowania ZP/11/19
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. Pakietu nr 74 - Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 74 układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego wyposażony były w aparat kroplowy posiadający w zbiorniku wyrównawczym zakrzywioną  igłę  zapobiegającą zapowietrzaniu się układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z powstaniem zatorowością powietrznej?
Zgodnie z SIWZ.
2. Dot. Pakietu nr 88 - Czy Zamawiający w pakiecie 88 dopuści materiał kościozastępczy złożony z trójfosforanu wapnia – bloki o rozm. 10x10x25mm oraz 30x20x10mm
Zgodnie z SIWZ.
3. Dot. Pakietu nr 9 poz. nr 5 - Plaster ochronny owalny z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul donosowych nCPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiega odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Produkt niesterylny.
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o zmianę ilości w pakiecie nr 9 pozycja nr 5 zamawianych: „Plastrów ochronnych owalnych z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul donosowych nCPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiegających odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Produkt niesterylny” ww. plastry pakowane są po 150 szt. w opakowaniu zbiorczym bez możliwości rozpakowania. W załączniku nr 2 do SIWZ podane plastry są w ilości całkowitej 80 szt. Dlatego prosimy o dostosowanie ilości zamawianych plastrów w specyfikacji do opakowań zbiorczych.
Zgodnie z SIWZ.
4. Dot. Pakietu nr 65, poz. 2 - Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 65, poz. 2 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
Zgodnie z SIWZ.
5. Dot. Pakietu nr 101  Elektrody bierne do elektrokoagulacji - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega  całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2?

Zamawiający dopuszcza.
6. Dot. Pakietu nr 102 Elektrody neutralne do elektrokoagulacji - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2?

Zamawiający dopuszcza.
7. Dot. Pakietu nr 45 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Zgodnie z SIWZ.
8. Dot. Pakietu nr 56 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo? 
Zamawiający dopuszcza.
9. Dot. Pakietu nr 56 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 56  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Zgodnie z SIWZ.
10. Dot. Pakietu nr 59 - Czy Zamawiający dopuści użyczenie klipsownic odgiętych pod katem maksymalnie 25 stopni.
Zamawiający dopuszcza.
11. Dot. Pakietu nr 80 - Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 4 Pakietu 80 i zaoferowanie zgłębników silikonowych w rozmiarze CH 16, 18, 20/60.
Zgodnie z SIWZ.
12. Dot. Pakietu nr 49 poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie 41 w pozycji 1 dopuści Cewnik thorax do drenażu klatki piersiowej o rozmiarach: 16, 20, 24, 28, 32 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Zgodnie z SIWZ.
13. Dot. Pakietu nr 88 - Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej hydroksyapatyt i beta-trójfosforanu wapnia (65%/35%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 40%. W postaci klinów: 35x25x8mm, 35x25x10mm, 35x25x12mm?
Zgodnie z SIWZ.
14. Dot. Pakietu nr 88 - Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 70%. W postaci granulek 2-4mm, 5ml?
Zgodnie z SIWZ.
15. Dot. Pakietu nr 30 - Dotyczy wymogu certyfikatu ISO 14001 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia zgodności produktów z normą ISO 14001 certyfikatem jednostki notyfikowanej Zgodnie z art. 25 Prawa zamówień publicznych, w postępowaniu zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Do dokumentów tych zalicza się przede wszystkim dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 26. Katalog tych dokumentów określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645). Wśród dokumentów, do których żądania jest uprawniony zamawiający znajdują się między innymi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych. Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 6 i 7 Rozporządzenia, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że: - poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, - wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia. Pod pojęciem zaświadczenia należy rozumieć każdy dokument, który potwierdza okoliczność, iż produkty czy usługi odpowiadają określonym wymogom jakościowym. Dokument taki może być wydany w dowolnej formie, o ile zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. Może wiec to być np. certyfikat lub atest. Tylko w przypadku, gdy odpowiednie przepisy prawa wymagają, by potwierdzenie spełniania norm, specyfikacji technicznych czy wymogów jakościowych wydawane było w ściśle określonej formie, jej zachowanie jest konieczne. Rozporządzenie nie wskazuje na konkretny dokument, który miałby potwierdzać, że wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż Certyfikat ISO 14001 nie jest certyfikatem potwierdzającym jakość produktu. Zgodnie z definicją normy: „Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych. Zgodnie z polityką środowiskową organizacji zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowego obejmują: — poprawę środowiskowych efektów działalności; — wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności; — osiągnięcie celów środowiskowych” (źródło: www.pkn.pl). Jest to zatem certyfikat odnoszący się wyłącznie do właściwości wykonawcy, a dysponowanie przez wykonawcę tym certyfikatem w żaden sposób nie przekłada się na jakość oferowanych produktów. Jakość ta bowiem potwierdzana jest za pomocą innych norm, przy użyciu stosownych certyfikatów i raportów z badań laboratoryjnych. Żądanie przedłożenia certyfikatu w przedmiotowym stanie faktycznym przeczy całkowicie zasadzie proporcjonalności. Spełnianie ww. normy jest bowiem zupełnie bez znaczenia dla obiektywnej możliwości zrealizowania zamówienia i dostarczenia produktów wysokiej jakości. Zamawiający określił odrębnie wszystkie wymagane parametry, normy które powinny spełniać dostarczane produkty oraz wskazał dokumenty którymi jakość produktów będzie potwierdzana – raport wytwórcy lub raport badania wykonanym w niezależnym laboratorium. W przedmiotowym przypadku żądanie potwierdzenia spełniania normy ISO 14001 jest całkowicie zbędne. Ponadto certyfikat ISO 14001 może być wymagany wyłącznie wówczas, gdy zamawiający wskazał w SIWZ środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji (za wyrokiem KIO z 24 listopada 2014 r., sygn. akt KIO 2358/14). W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie określił w SIWZ środków zarządzania środowiskiem, które są wymagane do stosowania podczas wykonywania zamówienia. Jeżeli zaś tego nie uczynił, to za nieuprawnione – niezgodne z przepisami ustawy Pzp, należy uznać żądanie przedstawienia przez wykonawców stosownych dokumentów w tym zakresie. Ww. wymaganie zostało wprowadzone na etapie zadawania pytań do Zamawiającego, które zgodnie z wykładnią prawa winny odnosić się do wyjaśnienia zapisów SIWZ, a nie do wprowadzenia nowych wymagań. Należy także pamiętać, że wymagane przez zamawiającego w postępowaniu dokumenty służą, co wynika wprost z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, potwierdzeniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Jeśli zamawiający nie określa danych wymagań w SIWZ, to dokument wymagany w tym zakresie trzeba uznać za zbędny. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą ISO 14001 certyfikatem jednostki notyfikowanej przesłanej na wezwanie Zamawiającego stanowi ograniczenie dostępu do uzyskania zamówienia, ograniczenie uczciwej konkurencji - ww. norma jest instrumentem dobrowolnym odnoszącym się do producenta, a nie do produktu. Wnosimy o odstąpienie od ww. wymogu.
Zgodnie z SIWZ.
16. Dot. Pakietu nr 30 poz. 1 - Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy alternatywnej o poniższych parametrach: 
„Rękawice chirurgiczne lateksowe lekko pudrowane. Mankiet rękawiczki rolowany, powierzchnia mikroteksturowana, grubość na palcach 0,21 mm(+/-0.02), AQL 0,65 poziom protein 50 ug/g(+/-10%) rękawicy długość min. 2850 mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, podciśnieniowe z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie zbiorcze 50 par. Rozmiary 6,0-9,0. Wyrób medyczny i ŚOI kat.III”
Zgodnie z SIWZ.
17. Dot. Pakietu nr 30 poz. 2 - Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy alternatywnej o poniższych parametrach: 
„Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową. Powierzchnia zewnętrzna chwytna, mikroteksturowana, grubość na palcu 0,21 mm(+/-0.02), AQL 0,65(+/-0,05), poziom protein 20 ug/g(+/-10%) rękawicy, mankiet rolowany, długość min 285mm.Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, podciśnieniowe z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie  zbiorcze 50 par. Rozmiary 6,5-9,0.
Zamawiający dopuszcza.
18. Dot. Pakietu nr 30 poz. 3 - Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy alternatywnej o poniższych parametrach: 
„Rękawice ginekologiczne lateksowe o przedłużonym mankiecie 500 mm (+/-10%), grubość na dłoni 0,35 mm, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,5(+/-0,05). Rozmiar7,5 Opakowanie  zbiorcze 40-50 par. 
Zgodnie z SIWZ.
19. Dot. Pakietu nr 30 poz. 4 - Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy alternatywnej o poniższych parametrach: 
„Rękawice ortopedyczne lateksowe bezpudrowe, wewnątrz polimeryzowane, anatomiczne, o zwiększonej grubości na palcach 0,31 mm (+/-0.02), AQL 0,65(+/-0,05), poziom protein 50 ug/g(+/-10%) rękawicy, mankiet rolowany z opaską antypoślizgową, długość rękawicy min .290 mm opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie 40 -50par. Rozmiary 6,5-9,0.
Zamawiający dopuszcza.
20. Dot. pakietu nr 30 poz. 5 - Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy alternatywnej o poniższych parametrach: „Rękawiczka diagnostyczna, nitrylowa, sterylna, grubość na palcu min. 0,10 mm, długość min.240 mm, poziom AQL – 1,0 Rozmiary: S, M, L, XL. Przebadane na przenikanie związków chemicznych oraz leków cytostatycznych. Wyrób medyczny i ŚOI kat.III”
Zgodnie z SIWZ.
21. Dot. Pakietu nr 30 poz. 7 - Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy alternatywnej o poniższych parametrach: „Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, dedykowane do podwójnego systemu zakładania, pakowane razem. Rękawice wewnętrzne w kolorze ciemnym gładkie, zewnętrzne jasne mikroteksturowana. Mankiet rękawiczki rolowany. Grubość rękawicy wewnętrznej  na palcach 0,18 mm(+/-0.02), zewnętrznej 0,24 mm(+/-0.02), AQL 0,65(+/-0,05), poziom protein 50 ug /g(+/-10%) rękawicy długość każdej min. 285 mm. Rozmiary7,0-8,5. Opakowanie zbiorcze 40- 50 par. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671.
Zgodnie z SIWZ.
22. Dot. Pakietu nr 103 poz. 2 - Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie zapisu „Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą oraz na przenikanie substancji chemicznych (bez cytostatyków) zgodnie z normą EN374-3.” Czy zamawiający będzie również oczekiwał rękawic przebadanych na leki cytostatyczne według Normy obowiązującej w Europie EN 374-3 oraz informacji na opakowaniu?
Bez cytostatyków.
23. Dot. Pakietu nr 103 poz. 3 - Czy zamawiający dopuści rękawice z lepszym współczynnikiem AQL <1,5 z informacją na opakowaniu?
Zgodnie z SIWZ.
24. Dot. SIWZ Punkt 5 C) Zdolności techniczne lub zawodowe  - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z SIWZ wymagania dotyczącego wykazu wykonanych dostaw. Nasza firma posiada wysokiej jakości produkty, które z powodzeniem od wielu lat są wykorzystywane na salach operacyjnych w szpitalach w Europie. W związku z sukcesem na rynkach europejskich, firma rozpoczęła działalność na rynku polskim. Rezygnacja z wymagania wykazu dostaw pozwoli na przedstawienie Zamawiającemu naszej oferty, która jest korzystna zarówno jakościowo jak i cenowo. Ponadto pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności oferowanych przedmiotów zamówienia.
Zgodnie z SIWZ.
25. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 2) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Zgodnie z SIWZ.

26. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający dopuści wielkość fałdy w rękawach z odchyleniem na korzyść Zamawiającego +10mm?
Zgodnie z SIWZ.
27. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy? 
Zgodnie z SIWZ.
28. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 6 i 8 ustawy o wyrobach medycznych, który mówi, że znak CE umieszcza się na  opakowaniu  handlowym  wyrobu oraz że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości? 
Zgodnie z SIWZ.
29. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?
Zgodnie z SIWZ.
30. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i wynosiła 150-220⁰ C?
Zgodnie z SIWZ.
31. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?
Zgodnie z SIWZ.


32. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 6-warstwową łącznie z warstwą kleju?
Zgodnie z SIWZ.






33. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?
Zgodnie z SIWZ.
34. Dotyczy Pakietu nr 100 rękawy papierowo-foliowe - Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.
Zgodnie z SIWZ.
35. Dotyczy Projektu umowy - Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 2 ust. 14 poprzez zastąpienie słów „bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad,” słowami „ po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu na uzupełnienie braków ilościowych lub wymianę wadliwego towaru na wolny od wad”
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 114.
36. Dotyczy Projektu umowy - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 3 ust. 6 poprzez zastąpienie na końcu zdania kropki przecinkiem i dodanie słów: „ z tym zastrzeżeniem, że zmniejszenie ilości wyrobów nie przekroczy „35%”?
Zamawiający wyraża zgodę. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 35% wartości całego zamówienia”.
37. Dotyczy Projektu umowy - Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 1 pkt 5 poprzez nadanie mu brzmienia: 5) w przypadku nie wyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do umowy w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego. Zmiana powyższa wymaga zgody obu stron wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Zamawiający wyraża zgodę. § 4 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do umowy w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego. Zmiana powyższa wymaga zgody obu stron wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej”.
38. Dotyczy Projektu umowy - Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 8 ust. 1 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?
Zgodnie z SIWZ.
39. Dotyczy Projektu umowy - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 9 ust. 2 poprzez zastąpienie słów „powtarzających się opóźnień” słowami „ powtarzającej się zwłoki” ?
Zgodnie z SIWZ.
40. Dot. Pakietu nr 97 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 97 poz. nr 1 i 2 zaoferowania wkładów workowych bez konieczności odłączania drenu od próżni podczas wymiany (dla skrócenia czasu wymiany)?
Zgodnie z SIWZ.
41. Dot. Załącznika nr 5 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
Zamawiający dopuszcza przyjęcie oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta, a także gdy oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert, potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa a art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
42. Dot. Pakietu nr 136 - Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki w zapisie jednostki miary i zamiast opakowania ma być sztuka. Jeżeli jednak zapis jest poprawny prosimy o informację ile sztuk ma zawierać opakowanie.
W zapisie jednostki miary powinna być sztuka.
43. Dot. Pakietu nr 9 - Prosimy o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje lub wydzielenie poz. 1-3 do odrębnego pakietu. Obecna konstrukcja pakietu i opis przedmiotu zamówienia sugerują, iż Zamawiający preferuje konkretnego wykonawcę, gdyż tylko jedna firma posiada w ofercie wyspecyfikowany asortyment. W myśl zasady równego traktowania oraz zasady zachowania uczciwej konkurencji prosimy o umożliwienie innym wykonawcom równego dostępu do uzyskania zamówienia.
Zgodnie z SIWZ.
44. Dot. Pakietu nr 9 poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy - Prosimy o dopuszczenie układu o poniższych parametrach: 
Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do czepca do terapii wymiennych w składzie:
· odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, ( wew. 10 mm,
· odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów      zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka,
· odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m,
· odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m,
· zestaw generatora (efekt Coandy) w komplecie składającym się z:

· generatora IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,

· kołyski do zamocowania generatora na czepcu, wykonaną z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym,

· końcówki donosowej o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),

· miarki.
Zgodnie z SIWZ.
45. Dot. Pakietu nr 9 poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie czy wraz z układem należy zaoferować opaskę mocującą oraz maskę nosową oraz w jakich ilościach? Bieżący zapis jest mało czytelny. 
Tak Zamawiający oczekuje.
46. Dot. Pakietu nr 9 poz. 1 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra.
Zamawiający dopuszcza.
47. Dot. pakietu nr 9 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie opaski owijanej wokół głowy pacjenta, jest to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami, umożliwia zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można wyregulować obwód do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Dostępne  rozmiary: XXS, XS, S, M, L, XL.
Zamawiający dopuszcza.
48. Dot. Pakietu nr 9 poz. 2 Jednorazowy układ jednorazowy do resuscytacji - Prosimy o dopuszczenie układu z grzałką, która nie jest zatopiona w ścianie układu. 
Zgodnie z SIWZ.
49. Dot. Pakietu nr 9 poz. 3 Jednorazowy układ oddechowy - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra, dzięki czemu układ można stosować w wydłużonym okresie do 14 dni. 
Zamawiający dopuszcza.
50. Dot. Pakietu nr 9 poz. 3 - Czy układ ma być przeznaczony do przepływów powyżej 4L/min.?
Tak Zamawiający oczekuje.
51. Dot. Pakietu nr 9 poz. 3 - Czy komora nawilżacza ma posiadać konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu kondensatu w obwodzie oddechowym?
Tak Zamawiający oczekuje.
52. Dot. Pakietu nr 87 poz. 1 - W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 87 pozycja 1 : Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego:
· 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez
· Strzykawkę
· Skalpel
· Prowadnice
· Zakrzywiony rozszerzacz
· Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 6mm dł. 7,5cm
· Taśmę tracheostomijną
· Zapewniamy szkolenie z powyższej metody (na manekinie).
Zgodnie z SIWZ.
53. Dot. Pakietu nr 97 poz. 1, 2  Wkłady workowe do systemu odsysania - Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania(inny niż opisany ale znany zamawiającemu, gdyż jest obecnie na wyposażeniu zamawiającego) pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). 
- system nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co 100 ml. Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami.
- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wymiana wkładów wymaga odłączenia drenu próżni z pokrywy wkładu,bez odłączania od żródła ssania. Wkłady częściowo sprasowane. System współpracuje z dowolnym źródłem ssania. Pojemniki i wkłady o pojemności 1000ml i 2000ml. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. 
Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który jest zgodny z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. 
Zgodnie z SIWZ.

54. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.
55. Dot. Pakietu nr 61, poz. 1  - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza szczoteczki z chlorheksydyną, które są wyrobem kosmetycznym zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i posiadają 23% stawkę podatku VAT.
Zamawiający dopuszcza.

56. Dot. Pakietu nr 61, poz. 1  - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niesterylnych, z uwagi na fakt, że szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną środkiem dezynfekcyjnym (4% glukonianem chlorheksydyny) nie są poddawane procesowi sterylizacji, czyli nie są jałowe. Antyseptyczność zapewnia detergent o bardzo silnym działaniu bakteriobójczym oraz szczelne opakowanie.
Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, aby były czyste mikrobiologicznie
57. Dot. Pakietu nr 105, poz. 1 - Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.
Zamawiający dopuszcza.
58. Dot. Pakietu nr 106, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane po 50 sztuk?
Zamawiający dopuszcza.
59. Dot. Pakietu nr 14 poz. 1-9 - Czy Zamawiający dopuści cewniki, maski i dreny mikrobiologicznie czyste?
Zamawiający dopuszcza.
60. Dot. Pakietu nr 15 poz. 2-3 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci niepełnego półksiężyca, spełniający pozostałe wymagania? 
Zgodnie z SIWZ.
61. Dot. Pakietu nr 15 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości 53 ml, spełniający pozostałe wymagania?
Zgodnie z SIWZ.
62. Dot. Pakietu nr 14 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści  jednorazowego i sterylne prowadnice w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?
Zamawiający dopuszcza.
63. Dot. Pakietu nr 51 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 1.8m z dodatkową rurą rozciągalną do długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?
Zgodnie z SIWZ.
64. Dot. Pakietu nr 51 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści obwód o mniejszych, bardziej korzystnych, oporach przepływu?
Zgodnie z SIWZ.
65. Dot. Pakietu nr 51 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści obwód jednorurowy, typu „rura w rurze”?
Zgodnie z SIWZ.
66. Dot. Pakietu nr 51 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 1.8m, spełniający pozostałe wymagania?
Zgodnie z SIWZ.
67. Dot. Pakietu nr 51 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągalny wykonany z PP, spełniający pozostałe wymagania?
Zgodnie z SIWZ.
68. Dot. Pakietu nr 51 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści obwód o mniejszych, bardziej korzystnych, oporach przepływu?
Zgodnie z SIWZ.
69. Dot. Pakietu nr 51 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści obwód jednorurowy, typu „rura w rurze”?
Zgodnie z SIWZ.
70. Dot. Pakietu nr 51 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści  obwód oddechowy wykonany z rur gładkich w środku z PCV, spełniający pozostałe wymagania?
Zgodnie z SIWZ.
71. Dot. Pakietu nr 90 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  łyżki wykonane z poliwęglanu?
Zgodnie z SIWZ.
72. Dot. Pakietu nr 98, pozycja nr 1-2 - Czy Zamawiający dopuści testy wieloparametrowe w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Zamawiający dopuszcza. 
73. Dot. Pakietu nr 98 - W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?
Zgodnie z zasadami matematyki. 
74. Dot. Pakietu nr 98 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Zamawiający dopuszcza.
75. Dot. Pakietu nr 98 poz. 7 - Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie na jakie parametry mają być kalibrowane wymagane wskaźniki:
- 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min.

- 121˚C/15min. i 134˚C/3,5min.

- 121˚C/20min. i 134˚C/7min.

- 134˚C/18min.

121˚C/20min. i 134˚C/7min.

76. Dot. Pakietu nr 98 poz. 8 i 9 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd PCD(pozycja 8), posiadający kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku oraz kompatybilne z nim testy klasy 6(pozycja 9) skalibrowane na parametry  121˚C/20min. i 134˚C/7min. lub 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min.? Testy klasy 6 gwarantują wyższy poziom kontroli procesu sterylizacji, a zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Zamawiający dopuszcza.
77. Dot. Pakietu nr 138 - Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy wymagane etykiety mają być ze wskaźnikiem czy bez? Jeżeli ze wskaźnikiem to do jakiego rodzaju sterylizacji?
Ze wskaźnikiem, do sterylizacji parowej.

78. Dot. SIWZ, Rozdział VII: Próbki: Opakowanie jest integralną częścią asortymentu, a usunięcie etykiety lub zdekompletowanie opakowania uniemożliwia jego sprzedaż. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie obrazu etykiety (fotografia lub ksero) potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
Zgodnie z SIWZ.
79. Dot. SIWZ, Rozdział XII pkt 15 ppkt. 5) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby korespondencja i rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę.
80. Dot. Pakietu nr 18 poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego o następującym składzie:

[image: image11.jpg]5174~ 20x20




· kompres z gazy 17n 10x10cm 8w rtg – 30 szt.
· fartuch chirurgiczny wzmocniony XL – 2 szt.

· fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL – 1 szt. 
· pokrowiec na kończynę l2 120x37cm – 1 szt.
· pokrowiec na stolik mayo 145x80cm – 1 szt. 
· kieszeń pe 40x30cm kształtka przylepna – 1 szt.
· kompres włókninowy 40g 4w 10x20cm -6 szt.
· taśma medyczna 9x50cm przylepna – 2 szt. 
· serweta dwuwarstwowa podfoliowana 56g/m2 90x75cm -  2 szt.
· serweta z gazy 17nitek 4warstwy nitka RTG 45x45cm – 10 szt.
· serweta na stół instrumentarium 190x150cm – 1 szt.
· serweta dwuwarstwowa podfoliowana 56g/m2 180x150cm – 1 szt.
· serweta trzywarstwowa podfoliowana 73g/m2 260x240cm z wycięciem U i przylepcem – 1 szt.
· serweta trzywarstwowa podfoliowana 73g/m2 240x180cm przylepiec – 1szt
· końcówka do odsysania Yankauer ch28 -1 szt.
· ostrze chirurgiczne do skalpela nr 22 – 3szt
· dren Redona z kontrastem RTG ch18x75cm – 1 szt.
· butelka Redona 600ml z drenem łączącym – 1 szt.
· dren do odsysania pola  ch28 350cm – 1 szt.
· fartuch chirurgiczny wzmocniony L + 2 ręczniczki – 1 szt.
· woreczek 560x700mm – 1szt.
· strzykawka 3częściowa 100ml – 1 szt.

· tupfer kula 17nitek 30x30cm RTG – 60 szt. 

      Zgodnie z SIWZ.
81. Dot. Pakietu nr 20 - Czy można zaoferować zestaw do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2, odporności na penetrację płynów 250cmH2O, wytrzymałość na wypychanie 150 Kpa
Skład zestawu:

· pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm – 1 szt.

· kompres włókninowy 40g 4warstwy 10x20cm – 2 szt.
· taśma medyczna 9x50cm przylepna – 1 szt.
· serweta 56 g/m2 90x75cm – 1szt.
· serweta na stół instrumentarium 190x150cm – 1szt. 
· serweta dwuwarstwowa podfoliowana 56g/m2 265x180cm 2 otwory przylepne ze  zintegrowanymi nogawicami – 1szt.

[image: image2.jpg]265x180

28x20x19

4| 90x75

1/145x80\
e———\

2 |

40x20

1

I:ﬁl
50x9




  Zgodnie z SIWZ.

82.  Dot. Pakietu nr 21 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłoną na kończynę o następującym składzie:

Serweta do obłożenia kończyny rozmiar 320 x 240cm z otworem elastycznym 6cm i kieszenią zamiast 
uchwytów do mocowania kabli i drenów – 1 szt.
Pokrowiec na nogę 75 x 37cm – 1 szt.

Serwety do nakrycia stołu instrumentarium – 3 szt.

Pokrowiec na stolik Mayo – 1 szt.

ręcznikami włókninowymi – 2 szt.

taśmy samoprzylepne – 3 szt.

Pragniemy zauważyć, że zestaw o proponowanym składzie jest aktualnie do państwa dostarczany.

      Zamawiający dopuszcza.
83. Dot. Pakietu nr 22 - Czy można zaoferować zestaw laparoskopii ginekologicznej wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2, odporności na penetrację płynów 250cmH2O, wytrzymałość na wypychanie 150 Kpa
Skład zestawu:

· pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm – 1 szt.

· kompres włókninowy 40g 4warstwy 10x20cm – 2 szt.
· taśma medyczna 9x50cm przylepna – 1 szt.
· serweta 56 g/m2 90x75cm – 1szt.
· serweta na stół instrumentarium 190x150cm – 1szt. 
· serweta dwuwarstwowa podfoliowana 56g/m2 265x180cm 2 otwory przylepne ze  zintegrowanymi nogawicami – 1szt.

[image: image3.jpg]265x180

28x20x19

4| 90x75

1/145x80\
e———\

2 |

40x20

1

I:ﬁl
50x9




      Zgodnie z SIWZ.
84. Dot. Pakietu nr 23 - Czy można zaoferować zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych zawierający - zamiast ręczników celulozowych, ręczniki wykonane z włókniny kompresowej oraz serwetę 170cm x 200cm w miejsce 170cm x 185cm?  Pozostałe elementy i parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
85. Dot. Pakietu nr 25 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu z serweta pod pośladki pakowaną osobno, czy razem z zestawem?
Jeśli Zamawiający wymaga serwety pod pośladki pakowanej razem z zestawem to czy można   zaoferować zestaw do porodu o wymaganym składzie z serwetą 80cm x 60cm w miejsce serwety 130cm x 90cm ?

      Zgodnie z SIWZ.
86. Dot. Pakietu nr 27 poz. 1 – Czy można  zaoferować zestaw do szycia porodowego zawierający w swoim składzie:
· kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm  4W 40g/m2 – 10 szt., 
· kompresy włókninowe 10cmx 10cm  4W 40g/m2  - 20 szt., 
· pokrowiec na nogi o wym. 80x120cm,  wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2  - 2 szt.,
· serweta włókninowa podfoliowaną 180x90cm – 1 szt.

Zgodnie z SIWZ.
87. Dot. Pakietu nr 29 poz. 3 - Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 150cm x 90cm?
Zgodnie z SIWZ.
88. Dot. Pakietu nr 29 poz. 3 - Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 130cm x 90cm?
Zgodnie z SIWZ.
89. Dot. Pakietu nr 29 poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 240x180cm z przylepcem o długości 180cm na krótszym boku?
Zgodnie z SIWZ.
90. Dot. Pakietu nr 29 poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 200 x 150cm z przylepcem o długości 75cm na krótszym boku?
Zgodnie z SIWZ.
91. Dot. Pakietu nr 29 poz. 5 – Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 240cm x 150cm z przylepcem o długości 60cm na dłuższym boku?
Zgodnie z SIWZ.
92. Dot. Pakietu nr 29 poz. 2-6 – Czy należy zaoferować serwety nieprzemakalne?
Zgodnie z SIWZ.
93. Dot. Pakietu nr 58 – Czy można zaoferować siatkę o grubości ok. 0,70mm?
Zgodnie z SIWZ.
94. Dot. Pakietu nr 72 - Czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica miedzy nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.
Zgodnie z SIWZ.
95. Dot. Pakietu nr 73 poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 90 x 75cm z otworem z przylepcem 8cm?
Zamawiający dopuszcza.
96. Dot. Pakietu nr 73 poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45 x 45cm z otworem z przylepcem 8cm ?
Zamawiający dopuszcza.
97. Dot. Pakietu nr 73 poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 75 x 45cm?
Zamawiający dopuszcza.
98. Dot. Pakietu nr 75 poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania pakowany opakowanie typu twardy blister które może posłużyć jako opakowanie na odpadki o następującym składzie:
	Serweta z laminatu FB
	50x60cm
	1

	Serweta z laminatu FB O5 i rozcięciem
	50x60cm;Ø5cm
	1

	Rękawice nitrylowe
	M
	2

	Tupfer kula 17N
	20x20cm
	5

	Kompresy z gazy, 17N, 8W
	7,5x7,5cm
	8

	Pęseta plastikowa
	13 cm
	1

	Pean plastikowy
	14 cm 
	1

	Pojemnik plastikowy
	125 ml
	1

	Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną
	10 ml
	1

	Strzykawka wypełniona lubrykantem
	6 ml
	1


Zamawiający dopuszcza.
99. Dot. Pakietu nr 93 poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw do mycia pola operacyjnego pakowanego w blister mogący posłużyć jako miska o składzie: 
	- Rękawice lateksowe 
	L
	2

	- Tupfer kula 17N
	20x20cm
	5

	- Kleszczyki typu     KORCANG
	19cm  (+/-0,3)
	1


Zgodnie z SIWZ.
Lub zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową o składzie:
· [image: image1.jpg]260x240

! @
CHZ8 350cm
1

CH18 75m

20—
50x9

1

240x180 | 1[ 180x150 1 /745x80 30[117-@- 8=10x10
T 1017 s=45q5

[ 60Q) 1748 30x30
3[90x75
Nr22
143 L/ 125cm
PERFECT 1= 100mi
)

Yankauer
CH2x

N
8
&
8

1
XL/140cm @
PERFECT

XXL / 1550m
o0 PERFECT

-
=0

120x37




tupfer kula 17n 30x30cm
6
· kleszczyki okienkowe 24cm 
1
· serweta 60x50cm 

1
· nerka tekturowa 500ml 

1
 
Zgodnie z SIWZ.
[image: image10.jpg]6Q) 17 & 30x30

’ TMS
60x50

1=

1
24cm @



Lub zestaw zapakowany w twardy blister mogący posłużyć jako miska o składzie:

	· kleszczyki okienkowe 19cm 
	1

	· tupfer kula 17n 20x20cm z RTG
	5

	· pojemnik plastikowy 125ml 
	1


Zgodnie z SIWZ.
100. Dot. Pakietu nr 100 poz. 2 - Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 400mm x 200m - Czy można zaoferować rękaw o szer. 380mm 200m?
Zgodnie z SIWZ.
101. Dot. Pakietu nr 100 poz. 2 - Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 100mm x 50mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 100mm x 40mm x 100m?
Zgodnie z SIWZ.
102. Dot. Pakietu nr 100 poz. 2 - Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 250mm x 65mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 250mm x 60mm x 100m?
Zgodnie z SIWZ.
103. Dot. Pakietu nr 100 poz. 2 - Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 300mm x 65mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 300mm x 60mm x 100m?
Zgodnie z SIWZ.
104. Dot. Pakiet 121 poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę polipropylenowo-polietylenową laminowaną folią?
Zamawiający dopuszcza.
105. Dot. Pakietu nr 122 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza  pakowane razem, wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2, koszula z krótkim rękawem, dekolt w kształcie litery V wykończony lamówką, spodnie wiązane w pasie na troki, nogawki proste; wyraźne oznaczenie rozmiaru bez potrzeby wyciągania kompletu z opakowania – mogące posłużyć jako jednorazowa piżama?
Zamawiający dopuszcza.
106. Dot. Pakietu nr 122 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wykonaną w włókniny polipropylenowej w rozmiarze uniwersalnym, wiązaną z tyłu na troki, opakowanie foliowe? 
Zamawiający dopuszcza.
107. Dot. Pakietu nr 123 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza  pakowane razem, pozostałe parametry zgodnie z siwz?
Zamawiający dopuszcza.
108. Dot. Pakietu nr 135 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.
W przypadku braku takiego wymogu zwracam się z prośba o dopuszczenie pieluchomajtek o maksymalnym obwodzie produktu 158cm, które rekomendowane są również dla osób powyżej 100 kg masy ciała. Wymiary techniczne oferowanego produktu odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. Dopuszczenie pieluchomajtek o obwodzie 158cm pozwoli na spełnienie oczekiwań Zamawiającego oraz na realne porównanie ofert.
Czy zamawiający dopuści do postępowania pieluchomajtki nie posiadające ściągaczy taliowych z przodu i z tyłu wyrobu? Dopuszczenie wyrobów z jednym lub bez ściągaczy taliowych przyczyni się do braku komfortu użytkownika, personelu, wycieków zawartości i częstych zmian zabrudzonej pościeli. Podwójne ściągacze gwarantują dobre dopasowanie pieluchomajtki  do ciała pacjenta poprzez efekt ciągłego przylegania wyrobu do pasa pacjenta niezależnie czy to podczas zwykłego poruszania się, ćwiczeń, rehabilitacji itp - dodatkowa rozciągliwość pasa w granicach 14 cm obwodu gwarantuje ścisłe przyleganie pieluchomajtki i utrzymywanie zawartości wewnątrz pieluchomajtki niezależnie od sytuacji i pozycji pacjenta.
Zamawiający dopuszcza.
109. Dot. treści umowy - Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Tak.
110. Dot. treści umowy - Zważywszy na treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.
111. Dot. treści umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt. a) i b) wzoru umowy słowa „każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zastąpić słowami „każdy rozpoczęty zwłoki” 
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Zgodnie z SIWZ.
112. Dot. warunków umowy § 2 ust. 8 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego? 
Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności 
CE oferowanego sprzętu medycznego. 
Zgodnie z SIWZ.
113. Dot. warunków umowy § 2 ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż ……. dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”
Zgodnie z SIWZ.
114. Dot. warunków umowy § 2 ust. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, do nabycia niedostarczonych zgodnie z umową produktów u osoby trzeciej, jeżeli a/ Wykonawca nie dostarczył danego towaru w terminie, lub b/ Wykonawca dostarczył towar wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zamówieniu. Zamawiający w takim przypadku może zamówić u osoby trzeciej w/w produkty, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz osoby trzeciej. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie towaru bądź z tytułu dostawy towaru wadliwego, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez osobę trzecią - wykonawcę zastępczego.”
Zamawiający wyraża zgodę. 

115. Dot. warunków umowy § 3 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.
116. Dot. warunków umowy § 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”
Zgodnie z SIWZ.
117. Dot. warunków umowy § 7 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c.. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Zgodnie z SIWZ.
118. Dot. warunków umowy § 8 ust. 1 a, b, c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?
Zgodnie z SIWZ
119. Dot. Pakietu nr 137 poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie w poz. 5 sfinkterotomów dwukanałowych lecz z funkcjonalnością trzykanałowych tj. z możliwością podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem.
Zamawiający dopuszcza.
120. Dot. Pakietu nr 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z workiem dołączonym osobno?
Zgodnie z SIWZ.
121. Dot. Pakietu nr 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z nazwa producenta na zaciskaczu?
Zamawiający dopuszcza.
122. Dot. Pakietu nr 2 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu 80 szt. z możliwością przeliczeniu w formularzu asortymentowo- cenowym.
Zamawiający dopuszcza.
123. Dot. Pakietu nr 3 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnej skali? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkrecyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.
Zgodnie z SIWZ.
124. Dot. Pakietu nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, z zabezpieczeniem igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku w rozmiarach: 
	Rozmiar ( GAUGE)
	Rozmiar w mm

	14 G
	2,1 x 45

	16 G
	1,7 x 45

	17 G
	1,5 x 45

	18 G
	1,3 x 45

	20 G
	1,1 x 32

	22 G
	0,9 x 25

	24 G
	0,7 x 19


Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkrecyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.
Zgodnie z SIWZ.
119. Dot. Pakietu nr 4 poz. 3, 4 - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Zgodnie z SIWZ.
120. Dot. Pakietu nr 4 poz. 5, 6 - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?
Zgodnie z SIWZ.
121. Dot. Pakietu nr 6 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG.
Zamawiający dopuszcza.

122. Dot. Pakietu nr 6 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dziecięcej ze zdejmowanym uchwytem.

Tak.
123. Dot. Pakietu nr 8 poz. 3, 4 - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?

Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

Zgodnie z SIWZ.
124. Dot. Pakietu nr 37 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze: 
	31 G
	(0,25 mm x 6 mm  )

	30 G
	(0,30 mm x 8 mm )


Zgodnie z SIWZ.
125. Dot. Pakiet nr 37 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przeliczenie igieł do insuliny w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym
Zamawiający dopuszcza.
126. Dot. Pakietu nr 38 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,1 x 40 – długo ściętą, a 1,2 x 40 krótko ściętą ?

Zgodnie z SIWZ.
127. Dot. Pakietu nr 55 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem po odłączeniu? Pozostałe zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
128. Dot. Pakietu nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki z rozszerzeniem skali do 2,5ml?
Zgodnie z SIWZ.
129. Dot. Pakietu nr 2 poz. 6 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 6 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?
Zamawiający dopuszcza.
130. Dot. Pakietu nr 2 poz. 6 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,5x16mm?
Zgodnie z SIWZ.
131. Dot. Pakietu nr 2 poz. 1-4 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1-4 dopuści wycenę z mlecznym tłokiem i czarną, kontrastującą skalą?
Zamawiający dopuszcza.
132. Dot. Pakietu nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli z 3 paskami RTG, w rozmiarach odpowiednio: 0,9x25mm; 1,1x32mm i 1,1x25mm; 1,3x45mm i 1,3x32mm; 1,5x45mm; 1,7x45mm; 2,1x45mm?
Zgodnie z SIWZ.
133. Dot. Pakietu nr 4 poz. 3 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?
Zamawiający dopuszcza.
134. Dot. Pakietu nr 4 poz. 4 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 4 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?
Zamawiający dopuszcza.
135. Dot. Pakietu nr 4 poz. 5 i 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 4 poz. 5 oraz poz.6 i utworzenie osobnego pakietu?
Zgodnie z SIWZ.
136. Dot. Pakietu nr 4 poz. 4 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 4 dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP?
Zgodnie z SIWZ.
137. Dot. Pakietu nr 37 poz. 2 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 37 poz. 2 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?
Zamawiający dopuszcza.
138. Dot. Pakietu nr 55  - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 55 dopuści wycenę przyrządu o opisie:

„Sterylny aparat do wielokrotnego pobierania leków z fiolek typu Spike; wolny od PCV i lateksu; z filtrem antybakteryjnym powietrza o wielkości 0,1μm, ze standardowym kolcem, z kapturkiem zamykającym końcówkę luer lock; x 1szt.”?
Zgodnie z SIWZ.
139. Dot. Pakietu nr 105  - Czy Zamawiający w Pakiecie 105 wyrazi zgodę na wycenę myjki w kształcie rękawicy, bez palców, wykonanej z włókniny o gramaturze 100 g/m2, w rozmiarze 15x23cm, nasączonej łagodnym płynem kosmetycznym do mycia?
Zgodnie z SIWZ.
140. Dot. Pakietu nr 14 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktów czystych mikrobiologicznie, spełniających pozostałe zapisy SIWZ, dodatkowo produkty pozbawione są szkodliwych dla zdrowia ftalanów.
Zamawiający dopuszcza.
141. Dot. Pakietu nr 15 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: objętość oddechowa Vt  150-1500ml, poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H20, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem mocowanym na lince?
Zgodnie z SIWZ.
142. Dot. Pakietu nr 15 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy, z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i o metodzie działania ładunków intermolekularnych, sterylny, zakres objętości oddechowej 150-1500ml, obj. wewnętrzna (przestrzeń martwa) 55ml, masa 35,6 g, skuteczność bakteryjna >99,9999%, skuteczność wirusowa >99,999%, poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, z koreczkiem do portu kapno luer-lock, mocowanym na lince, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów.
Zgodnie z SIWZ.
143. Dot. Pakietu nr 15 poz. 4, 5 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty renomowanemu dostawcy produktów z zakresu filtrów oddechowych.
Zgodnie z SIWZ.
144. Dot. Pakietu nr 64 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową renomowanej firmy Ambu, jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci mocno uwypuklonej kopuły chroniącej przed możliwością wklinowania nagłośni, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania maski, blokującym ponadto górny zwieracz przełyku oraz z luźnym, niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg.
Zamawiający dopuszcza.
145. Dot. Pakietu nr 64 - Czy zamawiający oczekuje aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym  DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Tak Zamawiający oczekuje.
146. Dot. Pakietu nr 64 - Czy zamawiający oczekuje maski w pełni bezpiecznej w środowisku MR co oznacza, że maska krtaniowa ma być pozbawiona wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będzie stwarzać dodatkowego ryzyka dla pacjenta podczas badania MR jak i nie będzie wpływać na jakość obrazowania?
Zgodnie z SIWZ.
147. Dot. Pakietu nr 131 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny kołnierz wykonany z miękkiej, atraumatycznej pianki polietylenowej zapewniającej komfort pacjenta, nie wchłaniającej wody, krwi, etc. Kołnierz nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłóceń w RTG i MRL. Możliwość regulacji wysokości kołnierza w ośmiu pozycjach dla dorosłych i sześciu dla dzieci i otworu do swobodnego wykonania konikotomii.
Zamawiający dopuszcza.
148. Dot. Pakietu nr 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętnicze z zamknięciem typu Fluoswitch dł w zakresie 11,5-12,5 cm o rozmiarach: 18 G 20 G? 
Zamawiający dopuszcza.
149. Dot. Pakietu nr 46 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z 2 otworami ssącymi oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 % roztworem diglukonianu chlorheksyndyny z nacięciem ułatwiającym otwieranie. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej skuteczny w redukcji VAP. 
Zgodnie z SIWZ.
150. Dot. Pakietu nr 64 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed mozliwością wklinowania nagłośni” oraz „w zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml”

Zgodnie z SIWZ. 

151. Dot. Pakietu nr 90 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Termin ważności min. 3 lata?
Zgodnie z SIWZ.
152. Dot. Pakietu nr 90 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rozmiary Macintosh od 1 do 4?
Zamawiający dopuszcza.
153. Dot. Pakietu nr 132 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm (+/- 2 cm).
Zamawiający dopuszcza.
154. Dot. Pakietu nr 136 - Czy Zamawiający wymaga masek silikonowych z możliwością sterylizacji?
Tak.
155. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 i 2 - Czy pisząc strzykawka kompatybilna z pompami: Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek, które są wpisane            w instrukcji obsługi pomp infuzyjnych?
Zgodnie z SIWZ.
156. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 i 2 - Prosimy o duszczenie strzykawki 50/60 ml posiadających czarną, niezmywalną, dobrze widoczną jednostronna skalę. 
Zgodnie z SIWZ.
157. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 i 2 - Czy oferowane strzykawki mają posiadać logo oraz typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, co umożliwia pewną i szybką identyfikację w menu każdej z pomp.
Zamawiający dopuszcza.
158. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 i 2 - Czy oferowane strzykawki 50/60 ml mają posiadać wyraźną, dobrze czytelną skalę, co 1 ml do 60 ml? 
Tak.
159. Dot. SIWZ, rozdział XIV ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? 
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Zgodnie z SIWZ.
160. Dot. załącznika nr 7, projekt umowy, §2 ust. 4,13 - Prosimy Zamawiającego o możliwość kontaktu wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Zgodnie z SIWZ.
161. Dot. załącznika nr 7, projekt umowy, §2 ust. 8,9 - Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy §2 ust. 8,9.
Zgodnie z SIWZ.
162. Dot. załącznika nr 7, projekt umowy, §8 ust.1 lit. a) - Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Zgodnie z SIWZ.
163. Dot. załącznika nr 7, projekt umowy, §8 ust.1 lit. b) - Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnia, licząc od dnia, w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem, co do jakości i ilości. 
Zgodnie z SIWZ.
164. Dot. załącznika nr 7, projekt umowy, §8 ust.1 lit. c) - Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy).
Zgodnie z SIWZ.
165. Dot. załącznika nr 7, projekt umowy, §9 ust. 2 - Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy §9 ust. 2.
Zgodnie z SIWZ.
166. Dot. SIWZ – rozdział VII pkt. 8 – grupa kapitałowa - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.
167. Dot. Pakietu nr 107 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody w kształcie „10-płatkowego kwiatka” o średnicy 25,7 mm, ponieważ rozmiar elektrody 24 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H124SG prod. COVIDIEN.
Zamawiający dopuszcza.
168. Dot. Pakietu nr 107 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłe o średnicy 30 mm, ponieważ rozmiar elektrody 24 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H124SG prod. COVIDIEN
Zamawiający dopuszcza.
169. Dot. Pakietu nr 107 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 55 x 40 mm, ponieważ rozmiar elektrody 48x34 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H91SSG nr kat. 31.1917.21 prod. COVIDIEN.
Zamawiający dopuszcza.
170. Dot. Pakietu nr 107 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 x 35 mm, ponieważ rozmiar elektrody 48x34 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H91SSG nr kat. 31.1917.21 prod. COVIDIEN.
Zamawiający dopuszcza.
171. Dot. Pakietu nr 107 poz. 2 - Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w pozycji nr 2 mają posiadać podłużny otwór służący do przełożenia kabla ekg bez przecięcia boków elektrody? Przecięcie jest stosowane w elektrodach do badań wysiłkowych i holterowskich, dodatkowo otwór bez przecięcia boków elektrody zapobiega rozerwaniu się elektrody podczas aplikacji i użytkowania.
Zamawiający dopuszcza.
172. Dot. Pakietu nr 107 poz. 1, 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny elektrod w opakowaniach – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Zamawiający dopuszcza.
173. Dot. Pakietu nr 107 poz. 1, 2 - Jeżeli zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto w zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku.
Zamawiający dopuszcza wycenę, zgodnie z pytaniem nr 172.
174. Dot. Pakietu nr 119 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu ASCARD o rozmiarze 112 mm x 25 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 1120 szt. (rolek). Papier o rozmiarze 112 mm x 25 m jest stosowany w aparatach Ascard firmy Aspel.
Zamawiający dopuszcza.
175. Dot. Pakietu nr 119 poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG Corometrics 4305 BAO o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 313 bloczków.
Zamawiający dopuszcza.
176. Dot. Pakietu nr 133 poz. 1 - Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 50 sztuk elektrod do defibrylacji (czyli 25 op.=2 szt.) czy 50 op. =  2 szt., ponieważ elektrody do defibrylacji używane są i sprzedawane parami.
W kolumnie jednostka powinno być opakowanie. Należy wycenić 50 op. =  2 szt.
177. Dot. Projektu umowy – par. 2 ust. 8 - Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia kompletu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania wraz z podpisaną umową zamiast z pierwszą dostawą.
Zgodnie z SIWZ.
178. Dot. Projektu umowy – par. 3 ust. 6 - W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 3 ust. 6 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.
179. Dot. Projektu umowy – par. 4 ust. 1 pkt. 5) - Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.

180. Dot. Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Zgodnie z SIWZ.
181. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 - Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Zgodnie z SIWZ.
182. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 - Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Zgodnie z SIWZ.
183. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Zgodnie z SIWZ.
184. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 - Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu.
Zgodnie z SIWZ.
185. Dot. Pakietu nr 1, poz. 2 - Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Zamawiający dopuszcza.
186. Dot. Pakietu nr 1, poz. 2 - Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Zamawiający dopuszcza.
187. Dot. Pakietu nr 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Zgodnie z SIWZ.
188. Dot. Pakietu nr 1, poz. 2 - Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Zgodnie z SIWZ.
189. Dot. Pakietu nr 1, poz. 2 - Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Zgodnie z SIWZ.
190. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 - Czy zamawiający dopuści przyrząd IS bursztynowy, bez worka, bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Zgodnie z SIWZ.
191. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 - Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Zgodnie z SIWZ.
192. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Zgodnie z SIWZ.
193. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 - Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu.
Zgodnie z SIWZ.
194. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-2 - Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Zgodnie z SIWZ.
195. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-2 - Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, czytelną skalą pomiarową?
Zgodnie z SIWZ.
196. Dot. Pakietu nr 4, poz. 3-4 - Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Zgodnie z SIWZ.
197. Dot. Pakietu nr 4, poz. 3-4 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
198. Dot. Pakietu nr 10, poz. 5-6 - Czy zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Zgodnie z SIWZ.
199. Dot. Pakietu nr 10, poz. 5 - Czy zamawiający dopuści sterylne worki do dobowej zbiórki moczu pakowane w opakowanie folia-folia, z perforacją w celu ułatwienia otwarcia nie powodując dekontaminacji?
Zgodnie z SIWZ.
200. Dot. Pakietu nr 10, poz. 5-6 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
201. Dot. Pakietu nr 11, poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.
Zamawiający nie oczekuje wygrawerowania na ostrzu a oznaczenia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.
202. Dot. Pakietu nr 11, poz. 1 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego zróżnicowania rozmiarowego ostrzy?
Zamawiający dopuszcza.
203. Dot. Pakietu nr 11, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści ostrza pakowane sterylnie, indywidualnie, zbiorczo po 100 szt, opakowanie zbiorcze oznakowane numerem ostrza w postaci cyfry, numer również wygrawerowany  bezpośrednio na ostrzu?
Zgodnie z SIWZ.
204. Dot. Pakietu nr 14, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie?
Zgodnie z SIWZ.
205. Dot. Pakietu nr 14, poz. 1-2 - Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu w rozmiarze uniwersalnym , rozstaw pomiędzy kaniulami donosowymi ok. 1 cm, długość kaniuli ok. 13-14 mm, średnica kaniuli ok. 3-4 mm, długość drenu 200 cm?
Zgodnie z SIWZ.
206. Dot. Pakietu nr 39, poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
207. Dot. Pakietu nr 65, poz. 1,2 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
208. Dot. Pakietu nr 112, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm, worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?
Zgodnie z SIWZ.
209. Dot. Pakietu nr 113, poz.1-2 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
210. Dot. Pakietu nr 113, poz.1 - Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze mlecznym?
Zamawiający dopuszcza
211. Dot. Pakietu nr 113, poz.1 - Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze różowym i niebieskim do wyboru?
Zamawiający dopuszcza.
212. Dot. Pakietu nr 113, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze białym?
Zgodnie z SIWZ.
213. Dot. Pakietu nr 120, poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
214. Dot. Pakietu nr 121, poz. 3, 5 - Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3,5 z pakietu 121. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Zgodnie z SIWZ.
215. Dot. Pakietu nr 121, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
216. Dot. Pakietu nr 121, poz.3 - Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Zamawiający dopuszcza.
217. Dot. Pakietu nr 121, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
218. Dot. Pakietu nr 130, poz.1 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
219. Dot. Pakietu nr 130, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków wykonane z plastiku, o poj. Ok.30 ml, niesterylne, pakowane w rękaw foliowy, zbiorczo po 75 szt.?
Zamawiający dopuszcza.
220. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia przedłożenie kart produktowych/kart technicznych, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa/techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Zamawiający dopuszcza.
221. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający pisząc „elastyczne ściągacze  w części pachwinowej” w przedmiocie zamówienia miał na myśli pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ten parametr ustanowi to jako wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości i znajduje się w produktach, z których Zamawiający korzysta od lat. Brak takiego wymogu w zapisach OWU powoduje, że do postępowania zostaną dopuszczone produkty, które imitują wyroby chłonne o najwyższym poziomie jakości i może to wpłynąć negatywnie na standard opieki u Zamawiającego. Ustanowienie powyższego wymogu oraz niedopuszczenie produktów niespełniających powyższych oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.
Zamawiający dopuszcza.
222. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający pisząc w SIWZ „podwójny wkład chłonny zabezpiczający przed zawilgoceniem” wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek posiadających wkład absorbcyjny w kształcie anatomicznym, który posiada system szybkiego wchłaniania oraz redukowania powstawania nieprzyjemnego zapachu (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz niedopuszczenie produktów niespełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.
Zamawiający dopuszcza.
223. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (rozmiary M,L,XL): pieluchomajtki dla dorosłych o poniższych poziomach chłonności?
         [image: image4.png]Poziom chionnosci

Rozmiar | e normy IS0 119481
27w 2300
3/L 2600

4/ XL 26008





Należy podkreślić, że podany w SWIZ wymóg dotyczący poziomu chłonności „Minimalna chłonność nie mniej 1800ml” odnosi się do rozmiaru 1/S lub/i produktów o najniższych parametrach jakościowych. Utrzymanie takiego poziomu chłonności może spowodować, że do postępowania zostaną dopuszczone produkty, które nie spełniają oczekiwać personelu oraz pacjentów Zamawiającego. Tym bardziej, że produkty dostarczane od wielu lat Zamawiającemu posiadają poziomy chłonności z powyższej tabeli. 
Zamawiający dopuszcza.
224. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (rozmiar XL): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu co najmniej 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
Zamawiający dopuszcza.
225. Dot. Pakietu nr 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foley z  balonikiem 3-5ml długości 27 cm. Latex pokryty obustronie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu, sterylne o rozmiarach: 8, 10?
Zamawiający dopuszcza.
226. Dot. Pakietu nr 10 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu 2000 ml pakowane w opakowanie foliowe?
Zgodnie z SIWZ.
227. Dot. Pakietu nr 65 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w rozmiarach: XS, S, M, L bez rozmiaru XXS?
Zgodnie z SIWZ.
228. Dot. Pakietu nr 83 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści dreny redona pakowane w opakowanie pojedyncze folia/papier?
Zamawiający dopuszcza.
229. Dot. Pakietu nr 83 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu redon pakowane w opakowanie pojedyncze folia/papier?
Zamawiający dopuszcza.
230. Dot. Pakietu nr 107 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl o wymiarach około 48x36 mm?
Zamawiający dopuszcza.
231. Dot. Pakietu nr 113 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Opaskę identyfikacyjną dla niemowląt i dzieci różowe albo niebieskie, łatwo zamykana, zapięcie typu zatrzask?
Zamawiający dopuszcza.
232. Dot. Pakietu nr 113 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści Opaskę identyfikacyjną dla dorosłych, kolor biały, łatwo zamykana, zapięcie typu zatrzask?
Zgodnie z SIWZ.
233. Dot. Pakietu nr 130 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary kieliszków do leków ze szt. na opakowania a. 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na op. a. 80 szt. tj. 1.250 op. i podanie ceny jednostkowej za opakowanie?
Zamawiający dopuszcza.
234. Dot. Pakietu nr 88 - Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kostny do uzupełniania ubytków kostnych o następującej charakterystyce: skład - 100% β-TCP - fosforan trójwapniowy,  100% materiał syntetyczny, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego i ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, o gramaturze: 
Poz. 1. bloczek kostny 15x20x30mm

      Poz. 2. bloczek kostny 8x8x20mm ?
Zgodnie z SIWZ.
235. Dot. zapisów projektu umowy - Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 12, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Zgodnie z SIWZ.
236. Dot. zapisów projektu umowy - Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych §10 ust. 1 lit a), b) - z 1% na 0,5%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. 
Zgodnie z SIWZ.
237. Dot. zapisów projektu umowy - Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.
Zgodnie z SIWZ.
238. Dot. zapisów projektu umowy - Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.
Zgodnie z SIWZ.
239. Dot. Pakietu nr 56 poz. 6 – Czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę do przepłukiwania o pojemności 10ml? Strzykawka o pojemności 3ml została opisana w poz. 4. 
Tak.
240. Dot. Pakietu nr 10 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści worek w opakowaniu foliowym?
Zgodnie z SIWZ.
241. Dot. Pakietu nr 10 poz. 7 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cewnik posiadał zmrożoną powierzchnię? 
Zgodnie z SIWZ.
242. Dot. Pakietu nr 13 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena-Blakemore’a bez manometru, jak dotychczas stosowany? 
Zamawiający dopuszcza.
243. Dot. Pakietu nr 19 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 
· 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2 
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ? 
Zestaw ten był testowany u Państwa i uzyskał pozytywną opinię.
 Zgodnie z SIWZ.
244. Dot. Pakietu nr 20 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
· 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 
· 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 
· 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2 
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2? 

Zestaw ten był testowany u Państwa i uzyskał pozytywną opinię. 
Zamawiający dopuszcza.
245. Dot. Pakietu nr 20 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
· 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 
· 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?
Zgodnie z SIWZ. 
246. Dot. Pakietu nr 21 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów 
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 
· 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ? Zestaw ten był testowany u Państwa i uzyskał pozytywną opinię. 
Zgodnie z SIWZ.
247. Dot. Pakietu nr 23 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 
· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ? 
Zamawiający dopuszcza.
248. Dot. Pakietu nr 29, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm? 
Zgodnie z SIWZ.
249. Dot. Pakietu nr 29, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
Zgodnie z SIWZ.
250. Dot. Pakietu nr 29, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x210cm? 
Zamawiający dopuszcza.
251. Dot. Pakietu nr 33 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Zamawiający dopuszcza.
252. Dot. Pakietu nr 38 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu by igły posiadały dwa typy ścięcia ostrza, w przypadku pozostawienia wymogu prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu? Pragniemy dodać, iż przedmiotem zamówienia są igły iniekcyjne, a igieł o krótkim ścięciu nie stosuje się do iniekcji, tylko do np. pobierania leku z fiolki. 
Zamawiający oczekuje igieł do pobierania leku z fiolki.
253. Dot. Pakietu nr 41 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax z mandrynem, pakowany w podwójne opakowanie typu folia-papier z plastikowym zabezpieczeniem ostrza trokara, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? 
Zamawiający dopuszcza.
254. Dot. Pakietu nr 43 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 21 o średnicach 3,9/7,0mm oraz drenem o długości 4,0m? 
Zgodnie z SIWZ.
255. Dot. Pakietu nr 43 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 20 o średnicach 4,45/6,67mm?
Zgodnie z SIWZ.
256. Dot. Pakietu nr 43 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 24 o długości 2,1m? 
Zamawiający dopuszcza.
257. Dot. Pakietu nr 43 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści dren z końcówkami: lejek – łącznik schodkowy (męski) z kontrolą siły ssania (typu Kapkon)? 
Zgodnie z SIWZ.
258. Dot. Pakietu nr 49 poz. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik posiadał zmrożoną powierzchnię? 
Zgodnie z SIWZ.
259. Dot. Pakietu nr 55 poz. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrząd do pobierania leków był wyposażony w zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki? 
Zgodnie z SIWZ.
260. Dot. Pakietu nr 61 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę czystą biologicznie, jak dotychczas stosowana? 
Zamawiający dopuszcza.
261. Dot. Pakietu nr 61 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje szczotki z chlorheksydyną, zarejestrowanej jako produkt biobójczy (stawka VAT 8%)? 
Zamawiający dopuszcza.
262. Dot. Pakietu nr 72 poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS? 
Zgodnie z SIWZ.
263. Dot. Pakietu nr 73 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm? 
Zamawiający dopuszcza  z otworem o średnicy 6x8cm.
264. Dot. Pakietu nr 73 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm z otworem o średnicy 6cm? 
Zamawiający dopuszcza.
265. Dot. Pakietu 73 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm? 
Zgodnie z SIWZ.
266. Dot. Pakietu nr 73 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na dłuższym boku?
Zamawiający dopuszcza.
267. Dot. Pakietu nr 73 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm? 
Zamawiający dopuszcza.
268. Dot. Pakietu nr 103 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o średniej grubości na pojedynczej ściance palca 0,10mm, o średniej sile zrywu przed starzeniem minimum 7,8N? 
Zamawiający dopuszcza.
269. Dot. Pakietu nr 105 - Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączonej obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2, niezwężana w nadgarstku?
Zgodnie z SIWZ.
270. Dot. Pakietu nr 105 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza
271. Dot. Pakietu nr 106 - Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Zamawiający dopuszcza.
272. Dot. Pakietu 107 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm?
Zamawiający dopuszcza.
273. Dot. Pakiet 107 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera w rozmiarze 55 x 41mm lub 41 x 37mm? 
Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 55 x 41mm.
274. Dot. Pakietu nr 107 poz. 1 - 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Zamawiający dopuszcza.
275. Dot. Pakietu nr 109 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne typ II? 
Zamawiający dopuszcza.
276. Dot. Pakietu nr 109 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne typ IIR z osłona na oczy?
Zamawiający dopuszcza.
277. Dot. Pakietu nr 112 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500ml, z drenem z atraumatycznym otworem końcowym oraz jednym otworem bocznym? 
Zgodnie z SIWZ.
278. Dot. Pakietu nr 112 poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli gotowy zestaw do lewatywy z mydłem w płynie, serwetką i rękawicą foliową? 
Zamawiający dopuszcza.
279. Dot. Pakietu nr 113 poz. 1 - 2 - Czy Zamawiający dopuści nieprzezroczyste opaski z przezroczystym okienkiem na kartonik z danymi pacjenta? 
Zamawiający dopuszcza.
280. Dot. Pakietu nr 113 poz. 1 - 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
281. Dot. Pakietu nr 119 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Corometrix 4305BAO w bloku o wymiarach 152mm x 90mm x 150 kartek z przeliczeniem ilości na 334 bloki?
Zamawiający dopuszcza.
282. Dot. Pakietu nr 120 poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
283. Dot. Pakietu nr 121 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Zamawiający dopuszcza.
284. Dot. Pakietu nr 121 poz. 4 - Czy Zamawiający ma na myśli serwetę sterylną?
Nie.
285. Dot. Pakietu nr 121 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z podfoliowanej włókniny polipropylenowej?
Zamawiający dopuszcza.
286. Dot. Pakietu nr 121, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Zamawiający dopuszcza.
287. Dot. Pakietu nr 122 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym? Koszula była testowana u Państwa i uzyskał pozytywną opinię. 
Zamawiający dopuszcza.
288. Dot. Pakietu nr 122 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie w zakresie jednego rozmiaru pakowane razem? 
Zamawiający dopuszcza.
289. Dot. Pakietu nr 123 - Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie w zakresie jednego rozmiaru pakowane razem?
Zamawiający dopuszcza.
290. Dot. Pakietu nr 130 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny za opakowanie a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1112 opakowania? 
Zamawiający dopuszcza.
291. Dot. Pakietu nr 140 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1600ml badanej wg wg normy EN ISO 11948-1? 
Zamawiający dopuszcza.
292. Dot. Pakietu nr 140 poz. 1 - Czy w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładu umożliwiającego trwałe zatrzymanie bakterii MRSA oraz E.coli w chłonnym rdzeniu, co ma zostać potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej? 
Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.
293. Dot. Pakietu nr 140 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonanego z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; pakowanego po 10 szt.?
Zamawiający dopuszcza.
294. Dot. Pakietu nr 29 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie ściereczki o wymiarach 30x34cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
295. Dot. Pakietu nr 29 poz. 4 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 240x175cm z taśmą samoprzylepną o długości 90cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
296. Dot. Pakietu nr 29 poz. 5 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x200cm z taśmą samoprzylepną o długości 90cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
297. Dot. Pakietu nr 90 poz. 1 - Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu lub o umożliwienie złożenia ofert na pozycje w zakresie tego pakietu, co wpłynie korzystnie na konkurencyjność złożonych ofert.
Prosimy o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu, światłowodowych, jednorazowego użytku wykonanych z PCV niezawierających ftalanów, sztywnych, odpornych na zagięcia i skręcanie. Łyżka ze światłowodem o szerokim, okrągłym przekroju. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia”, oznaczenie typu łyżki i rozmiaru- wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wprowadzenia światłowodu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Termin ważności min. 5 lat od daty produkcji. 
Czy Zamawiający dopuści rękojeści  inne niż Greenlight II, a kompatybilne z łyżkami?
Zgodnie z SIWZ.
298. Dot. Pakietu nr 101 i 102 - Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni przewodzącej 110 cm2 systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem
Zamawiający dopuszcza.
299. Dot. Pakietu nr 132 poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie klina w rozmiarze 68x27x27 cm
Zamawiający dopuszcza.
300. Dot. Pakietu nr 18 - Czy można zaoferować zestaw w którym serwety są wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen+polietylen)? Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że igły jednorazowe oferowane są na rynku w kilku rozmiarach określanych na dwa sposoby: poprzez średnicę igły podawaną w milimetrach (w naszym zestawie 1,2mm) lub poprzez skalę G – Gauge (w naszym zestawie 18G).Ponadto wszystkie igły posiadają kody barwne (w naszym zestawie różowy). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 2 sztuki igły z nasadką Luer Lock o grubości 18G (1,2mm) 50mm?
Zamawiający dopuszcza.
301. Dot. Pakietu nr 18 - Prosimy o dopuszczenie złożenia na wezwanie próbki niesterylnej całego gotowego zestawu w ilości 1szt. oraz po 1szt. sterylnych próbek serwety głównej, serwet  na stoliki instrumentarialny i Mayo oraz fartuchów jako najważniejszych składowych zestawu. Reszta asortymentu może być zweryfikowana podczas analizy próbki niesterylnej.
Zamawiajacy dopuszcza.
302. Dot. Pakietu nr 20 - Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:
· 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm
· 1 serweta samoprzylepna z folii PE 50cm x 50cm
· 2 ręczniki do rąk  1 serweta ginekologiczna 175/260cm x 210cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 10cm x 15cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen+polietylen). Materiał  spełnia wymagania PN EN 13795.
Zgodnie z SIWZ.
303. Dot. Pakietu nr 21 - Czy można zaoferować zestaw do zabiegów stawu kolanowego o następującym składzie:
· 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm
· 2 ręczniki do rąk 
· 1 taśma samoprzylepna włókninowa 
· 1 taśma foliowa samoprzylepna
· 1 serweta na stolik Mayo 
· 1 serweta operacyjna 150cm x 150cm
· 1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33cm x 55cm
· 1 serweta na kończynę 200cm x 300cm z otworem samouszczelniającym 7cm i wzmocnieniem w strefie krytycznejSerwety do obłożenia pacjenta wykonane  z laminatu 2-warstwowego (polipropylen+polietylen). Materiał spełnia wymagania PN EN 13795.
Zgodnie z SIWZ.
304. Dot. Pakietu nr 23 - Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego zawierającego 4 ręczniki celulozowe. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
305. Dot. Pakietu nr 24 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony przetwornika obrazu, 3-częściowy: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65cm x 75cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30cm x 195cm. Pokrowce wykonane z mocnej przezroczystej folii polietylenowej, osłony na przetwornik obrazu ściągnięte  elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.
Zgodnie z SIWZ.
306. Dot. Pakietu nr 25 - Czy można zaoferować zestaw do porodu o gramaturze 48g/m2 o następującym składzie i rozmiarach:
· 1 serweta 2-warstwowa 100cm x 150cm (owinięcie zestawu)
· 10 kompresów włókninowych 10cm x 10cm
· 1 ręcznik 
· 1 serweta 2-warstwowa 75cm x 90cm
· 1 serweta dla noworodka 90cm x 90cm
· 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90cm x 92cm z  zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.   Serwety do obłożenia pacjenta wykonane  z laminatu 2-warstwowego (polipropylen+polietylen). Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta
Zgodnie z SIWZ.
307. Dot. Pakietu nr 29 poz. 1 - Czy można zaoferować ściereczki pakowane a’ 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
308. Dot. Pakietu nr 29 poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 240cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
309. Dot. Pakietu nr 29 poz. 5 - Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 180cm z paskiem lepnym o długości 80cm na dłuższym boku? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
310. Dot. Pakietu nr 29 poz. 6 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 150cm x180cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
311. Dot. Pakietu nr 72 poz. 1, 2 - Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny SMMS w rozmiarach M-L, XL, XXL  posiadające mankiety o długości min. 6cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
312. Dot. Pakietu nr 73 poz. 1 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem 8cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
313. Dot. Pakietu nr 73 poz. 2 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm z otworem 6cm? 
Zamawiający dopuszcza.
314. Dot. Pakietu nr 73 poz. 3 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm? 
Zgodnie z SIWZ.
315. Dot. Pakietu nr 73 poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę  z paskiem lepnym o długości 76cm na dłuższym boku? 
Zamawiający dopuszcza.
316. Dot. Pakietu nr 123 - Czy można zaoferować komplet wykonany z włókniny SMMS, spełniający pozostałe parametry SIWZ?
Zamawiający dopuszcza.
317. Dot. Pakietu nr 20 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu 2- warstwowego o następującym składzie:
· 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
· 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
· 1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonymi (otwory19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm 
· 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Zestaw spełnia wymagania normy PN- EN 13795
Zgodnie z SIWZ.
318. Dot. Pakietu nr 21 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu kolanowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o następującym składzie:
· 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
· 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
· 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7cm) 320x225 cm 
· 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
· 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
· 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
· 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw spełnia wymagania normy PN- EN 13795

Zgodnie z SIWZ.
319. Dot. Pakietu nr 23 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o następującym składzie:

· 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
· 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
· 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm 
· 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm 
· 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm 
· 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
· 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw spełnia wymagania normy PN- EN 13795
Zgodnie z SIWZ.
320. Dot. Pakietu nr 29 - Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczki chłonnej w rozmiarze 30 x 33 cm, pakowanej w opakowanie a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Zgodnie z SIWZ.
321. Dot. Pakietu nr 29 - Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 2- warstwowej w rozmiarze 90 x 150 cm?
Zgodnie z SIWZ.
322. Dot. Pakietu nr 29 - Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 2- warstwowej w rozmiarze 170 x 300 cm?
Zamawiający dopuszcza.
323. Dot. Pakietu nr 29 - Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania  serwety 2- warstwowej w rozmiarze 150 x 240 cm?
Zamawiający dopuszcza.
324. Dot. Pakietu nr 29 - Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet pakowanych w opakowanie posiadające jedną 2- dzielną etykietę samoprzylepną, przy czym jedna w postaci kodu kreskowego (etykieta zawiera nr katalogowy, serię, datę ważności, logo producenta)?
Zamawiający dopuszcza.
325. Dot. Pakietu nr 72 - Poz. nr 1-2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS, zapinanych przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku, dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków?
Zgodnie z SIWZ.
326. Dot. Pakietu  nr 73 - Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
327. Dot. Pakietu nr 73 - Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm? Pozostałe parametry bez zmian
Zamawiający dopuszcza.
328. Dot. Pakietu nr 73 - Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian
Zamawiający dopuszcza.

329. Dot. Pakietu nr 73 - Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania serwety posiadającej taśmę lepną na dłuższym boku?

Zamawiający dopuszcza.
330. Dot. Pakietu nr 75 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych Peha-soft nitrile fino, rozmiar M 

1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa) 

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 

5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 

4 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki 

1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 

1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa) 

1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g 

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem  na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki
Zgodnie z SIWZ.
331. Dot. Pakietu nr 81 -  Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłuć centralnych pakowanych w opakowanie posiadające etykietę samoprzylepną do wklejania do dokumentacji medycznej o następującym składzie:

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 

4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki 

1 x kleszczyki plastikowe 

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm 

1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny 

1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana) 

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana) 

1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane) 

1 x igłotrzymacz 13 cm 

1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

  Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Zgodnie z SIWZ.
332. Dot. Pakietu nr 81 - Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 

8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 

5 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki 

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm
 Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami  na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Zgodnie z SIWZ.
333. Dot. Pakietu nr 109 - Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej zgodnej z normą EN 14683 typ II?
Zamawiający dopuszcza.
334. Dot. Pakietu nr 109 - Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej typu anti splash – odpornej na przesiąkanie, czterowarstwowej z osłoną na oczy, posiadającej wkładki typu anti fogging chroniące osłonę na oczy przed zaparowaniem, wiązanej na troki, spełniającej wymagania normy EN 14683 (typ IIR).
Zamawiający dopuszcza.
335. Dot. Pakietu nr 120 - Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, posiadającego wydłużoną część tylną ze ściągaczem, brak ściągacza na czole? LUB czepka w kształcie hełmu, zapewniającego pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązanego na troki wokół szyi, na czole wszyta taśma pochłaniająca pot ?
Zgodnie z SIWZ.
336. Dot. zapisów SIWZ, projektu umowy§ 8, ust. 1a,b - zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? 

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Zgodnie z SIWZ.
337. Dot. Pakietu nr 37 poz. 2  -uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 37 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).
Zgodnie z SIWZ.

338. Dot. Pakietu Nr 26 - czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific.Niewątpliwe zalety prowadnic jednorazowych, takie jak: bezpieczeństwo, zmniejszenie czasu przygotowania narzędzi do zabiegu, możliwość wykonywania kilku zabiegów jeden po drugim bez przerw między pacjentami, uniknięcie kosztu sterylizacji oraz czasu i pracy poświęconego na ten proces, brak możliwości zużycia narzędzia (np. stępienia igły) i tym samym zachowanie najwyższej jakości podczas każdego zabiegu, Zamawiający wymaga systemu z prowadnicami jednorazowymi?
Zamawiający dopuszcza.
339. Dot. Pakietu nr 42 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w pak 42 zestawu drenażowego nie w całości przeźroczystego? Tył drenażu nieprzeźroczysty w celu lepszej wizualizacji zawartości komór kolekcyjnych, z przodu zestawu miejsca pokryte farbą nie mające wpływu na czytelność zestawu?
Zamawiający dopuszcza.
340. Dot. Pakietu nr 86 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w pak 86 oferty na zestaw do nefrostomii, w skład którego wchodzą:
  • 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
  • Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą,
     długość 800 mm
  • 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg

        • Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów  drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock

  • Kranik LL

  • Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)

  • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

  • Sterylne, do jednorazowego użytku

  • Nie zawierają lateksu?
 Zamawiający wyraża zgodę.
341. Dot. Pakietu nr 45 - czy Zamawiający dopuści cewniki do terapii nerkozastępczej wysokoprzepływowe poliuretanowe z powłoka antybakteryjną chlorheksydyna i sulfadizyna srebra rozmiar 12Fr długości do wyboru 20cm lub 25cm ? 
 Zgodnie z SIWZ.

342. Dot. Pakietu nr 53 - czy Zamawiający dopuści sterylną wodę w pojemniku o pojemności 650 ml?

Zamawiający dopuszcza.
343. Dot. Pakietu nr 54 - czy Zamawiający wydzieli z pakietu 54 pozycje nr 1 co pozwoli na złożenie  konkurencyjnej oferty? 

Zgodnie z SIWZ.
344. Dot. Pakietu nr 90 - czy Zamawiający dopuści w pakiecie 90 w pozycji 1 łyżki do laryngoskopu wg. następującego opisu: łyżka wykonana ze stali szlachetnej, kompatybilna z tzw. Zielonym standardem, sztywne odporne na załamania i skręcania, doskonała transmisja jakości światła, pakowane w folię, termin przydatności 5 lat, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.
345.  Dot. Pakietu nr 74  - czy dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji? 
Identyfikację linii – tak, koreczki bez znaczenia.
346. Dot. Pakietu nr 74  -  czy Zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą renomowanej firmy amerykańskiej ICU (dawny Abbott Hospira) z połączeniem bezpinowym typu Abbott stosowanym do tej pory przez zamawiającego?
Zamawiający dopuszcza.
347. Dot. Pakietu nr 74 -  czy Zamawiający oczekuje linii długości o 152 cm?
Tak.
348. Dot. Pakietu nr 94 - czy zamawiający wymaga w pozycji 1 i 2 czujniki wykonane w technologii Masimo SET z połączeniem RD z kablem posiadanym przez zamawiającego w pulsoksymetrze Masimo SET Rad97?
Tak.
349. Dot. załącznika nr 7 umowa  § 8 - prosimy Zamawiającego z zmniejszenie kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie towaru do 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru i z tytułu dostarczenia towaru z wadami do 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.
Zgodnie z SIWZ.
350. Dot. Pakietu nr 18 - Czy Zamawiający dopuści, aby osłona ortopedyczna nie miała dwóch foliowych pasków samoprzylepnych, natomiast będą one występowały w zestawie osobno? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ.
351. Dot. Pakietu nr 18 - Czy Zamawiający dopuści jednokomorową kieszeń na narzędzia o wymiarach 35x45 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ.
352. Dot. Pakietu nr 18 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem „U” o wymiarach 200x260 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ.
353. Dot. Pakietu nr 19 - proszę o dopuszczenie zestawu obłożenia do cięcia cesarskiego, o składzie: 

[image: image5.png]. serweta chirurgiczna w ksztalcie litery T do cigcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm

posiadajgca otwor o wymiarach 38x32 cm wypetniony folig chirurgiczna, posiadajaca zintegrowany,
okalajacy duzy worek do przechwytywania ptynéw o wymiarach 100x80 cm wyposazony

w sztywnik, podiaczenie ssaka i organizatory przewodow ... 175/250x300
serweta - owinigcie noworodka . . -.90x120
. serweta chirurgiczna z tasma. samoprzylepnq . .. 50x50
tasma samoprzylepna .. 949
. reczniki chionne . 18x25
oslona na stolik MAYO B ... 9145
. serweta na stolik - (ommecle zestawu) . 150<190

—— o




       Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ.
354. Dot. Pakietu nr 20 - proszę o dopuszczenie zestawu obłożenia do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, o składzie:
[image: image6.png]o v e w

. serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem

anestezjologicznym, posiada otwor w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm

. 200/270:215

. serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposazona w samoprzylepny otwor

o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania plynow, oraz mozliwo$é
przymocowania serwety do fartucha operujacego, za pomoca integrowanej tasmy

samoprzylepnej ...

reczniki chionne ...
. organizator przewodow (samuprzylepny) . %18
. osfona na stolik MAYO .. e 794145
. serweta na stolik - (owmleaezes!awu) 150x190

—_———ro =




Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza.
355. Dot. Pakietu nr 20 - proszę o dopuszczenie zestawu obłożenia do zabiegów w ułożeniu 
ginekologicznym, o składzie:
[image: image7.png]Ll ol b

serweta chirurgiczna do zabiegow ginekologicznych o wymiarach 150x235 cm, zintegrowana

z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada otwoér w okolicach krocza ......................150x235
serweta chirurgiczna samoprzylepna ... - . ... 50x50
serwety chirurgiczne.............. 7590
ta$my samoprzylepne ..... 949
reczniki chionne.... 1825
serweta na stolik - (owmleae zesmwu) 150190

N —



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ.

356. Dot. Pakietu  nr 21 - proszę o dopuszczenie zestawu obłożenia do operacji stawu kolanowego, o składzie:

[image: image8.png]. serweta chirurgiczna do zabiegu w okoli

. serweta na stolik

. oslona na koriczyne ..

. tasmy samoprzylepne ....
. reczniki chionne .
. wzmocniona oslona na Stoli MAYO S
. wzmocniona serweta na stolik (uwmlecle zestawu) .

posiadajacy samouszczelniajacy otwor o $rednicy 7 cm, otoczony warstwa chionng
z mozliwo$cia zamocowania drenow SO

stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm,

... 230:315
1504190

275
949

185
7o
1504190

e —




         Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ.

357. Dot. Pakietu nr 22 -  proszę o dopuszczenie zestawu obłożenia do laparoskopii, o składzie:
[image: image9.png]. serweta chirurgiczna do zabiegow brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270x260 cm

zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwor
w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwa chtonna i otwor

w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej
serwety o wymiarach 38x64 cm. Oblozenie jest wyposazone w organizatory przewod(m

i cztery zintegrowane kieszenie . . 250/175/270x260

serweta z !asmqsamuprzylepnq . T54T5
. ta$ma samoprzylepna typu RZEP . 2530
. tadma samoprzylepna ... —
. reozniki chlonne L. .. 18x25
. osfona na stolik MAYO ... - e 190145
. serweta na stolik - (owinigcie zesmwu) - 150x190

—_— -




Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza.

358. Dot. Pakietu nr 23 - czy zamawiający dopuści, aby w zestawie obłożeń uniwersalnych były 4 szt. ręczników celulozowych, zamiast 2 szt? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza.
359. Dot.  zapisów SIWZ - czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.
360. Dot.  zapisów SIWZ  - czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Zgodnie z SIWZ.
361. Dot. Pakietu nr 98, poz. 1.  - czy zamawiający ma na myśli testy typ 4? Czy zamawiający dopuści testy w opakowaniu 500sztuk?
Zamawiający dopuszcza.
362. Dot. Pakietu nr 98, poz. 2. -  czy zamawiający ma na myśli testy typ 4? Czy zamawiający dopuści testy w opakowaniu 500sztuk?
Zamawiający dopuszcza.

363. Dot. Pakietu 98, poz. 4.  - czy zamawiający ma na myśli test arkuszowy w formacie a4, który należy dodatkowo opakować w komplet np. Bielizny?
Zgodnie z SIWZ.
364. Dot.  Pakietu nr 98 poz.7.   
· czy zamawiający ma na myśli test typ 6  w zakresie 134st. C – 5,3min i 121st. C – 15 min, czy w zakresie 134st. C – 7 min i 121st. C - 20 min ? 
· Czy zamawiający wymaga aby testy były w formie samoklejącego papierowego paska? 
· Czy zamawiający wymaga aby opisy na teście były w języku polskim?
Zamawiający wymaga aby opisy były w języku polskim, pozostałe dopuszcza.
365. Dot. Pakietu nr 98 poz. 8.  - czy wskazany przyrząd ma być kompatybilny z testami z pakietu 98 poz. 9?
Zamawiający wymaga.
366. Dot. Pakietu nr 98 poz. 9.  
· czy zamawiający ma na myśli test typ 5? 
· czy zamawiający wymaga aby testy były w formie samoklejącego papierowego paska? 
· czy zamawiający wymaga aby opisy na teście były w języku polskim?
Zamawiający wymaga aby opisy były w języku polskim, pozostałe dopuszcza.
367. Dot. Pakietu nr  100 poz.2  -  czy zamawiający wymaga aby każda rolka była zabezpieczona specjalną folią i posiadała etykietę identyfikacyjną na której umieszczone są m.in. informacja o numerze serii, dacie produkcji i przydatności oraz znak CE?
Zamawiający wymaga.
368. Dot. Pakietu nr 100 poz. 2.  - czy zamawiający dopuści w zamian za wymiar rękawa 100mm x50mm x 100m, wymiar 100mm x40mm x 100m?
Zgodnie z SIWZ.
369. Dot. Pakietu nr 100 poz. 2. -  czy zamawiający dopuści w zamian za wymiar rękawa 250mm x65mm x 100m, wymiar 250mm x60mm x 100m?
Zgodnie z SIWZ.

370. Dot.  Pakietu nr  100.2. Czy zamawiający dopuści w zamian za wymiar rękawa 300mm x 65mm x 100m, wymiar 300mm x 60mm x 100m?
Zgodnie z SIWZ.
371. Dot. Pakietu nr 19, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia  cesarskiego o poniższym składzie i parametrach: 
	Skład
	Ilość
	Rozmiar
	Otwór/ Wycięcie

	Serweta na stolik instrumentariuszki – owinięcie zestawu, ze wzmocnieniem(warstwą chłonną) min.75x190 o gramaturze 30 g/m² ,łączna  gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m²
	1
	140x190
	 

	Czerwona osłona na stolik Mayo wykonany z folii PE o grubości min. 0,06mm, ze wzmocnieniem (warstwą chłonną) 60x145 cm o gramaturze 40g/m2, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 90 g/m²
	1
	80x145
	 

	Serweta w kształcie litery T do cesarskiego cięcia, z przylepnym otworem wypełnionym folią chirurgiczną o grubości 0,025mm oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i 2. zaworami.
	1
	200/250x315
	18x28x32

	Serweta dla dziecka z włókniny bawełnopodobnej
	1
	90x100
	 

	Taśma samoprzylepna
	1
	9x50
	 

	Ściereczka chłonna
	2
	30x40
	 


Gramatura serwet, odporność na przenikanie płynów oraz wytrzymałości na rozerwanie zgodne z wymogami SIWZ.
- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podawania parametru   paroprzepuszczalności dla folii chirurgicznej, wypełniającej otwór w serwecie głównej
Zgodnie z SIWZ.
372. Dot. Pakietu nr 20, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym o poniższym składzie:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar
	Otwór/ Wycięcie

	Serweta na stolik instrumentariuszki
	1
	140x190
	 

	Czerwona osłona na stolik Mayo
	1
	80x145
	 

	 Serweta ginekologiczna ze zintegrowanymi nogawicami z samoprzylepnym oknem
	1
	250/312x290
	9x12

	Samoprzylepna przeźroczysta serweta do zakrycia okolic odbytu
	1
	50x50
	 

	Serweta pod pośladki
	1
	75x90
	 

	Taśma samoprzylepna
	1
	9x50
	 

	Ręcznik
	2
	30x40
	 


Zestaw zgodny z normą 13795.

Zgodnie z SIWZ.




 

373. Dot. Pakietu nr 21, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do zabiegów stawu kolanowego o poniższym składzie:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar
	Otwór/ Wycięcie

	Serweta na stolik instrumentariuszki – owinięcie zestawu
	1
	140x190
	 

	Niebieska osłona na stolik Mayo
	1
	80x145
	 

	Serweta do artroskopii stawu kolanowego, z torbą na płyny z zaworkiem spustowym, uchwytem mocującym i  2. elastycznymi otworami.
	1
	200x320
	φ7, φ5

	Serweta pod kończynę
	1
	150x150
	 

	Osłona na kończynę wykonana z PE + PP – 62g/m2
	1
	35x80
	 

	Taśma samoprzylepna
	2
	9x50
	 

	Ręcznik
	2
	30x40
	 


Zestaw zgodny z normą 13795.
Zgodnie z SIWZ.
374. Dot. Pakietu nr 23, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do zabiegów chirurgicznych o poniższym składzie:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar

	Serweta na stolik instrumentariuszki– owinięcie zestawu
	1
	140x190

	Czerwona osłona na stolik Mayo
	1
	80x145

	Górna serweta samoprzylepna
	1
	150x240

	Dolna serweta samoprzylepna
	1
	170x180cm

	Boczna serweta samoprzylepna
	2
	75x90

	Taśma samoprzylepna
	1
	9x50

	Ręcznik
	4
	30x40


Zestaw zgodny z normą 13795, serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²
Zamawiający dopuszcza.
375. Dot. Pakietu nr 23, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych gdzie w miejsce serwety o rozmiarze 175x180cm pragniemy zaoferować serwetę w rozmiarze 200x175cm.Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Zamawiający dopuszcza.
376. Dot. Pakietu nr 25, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do porodu o poniższym składzie i parametrach:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar

	Serweta z laminatu (owinięcie zestawu) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 62g/m2 150cmx100cm
	1
	150x100



	Serweta z laminatu z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 62g/m2 150cmx100cm
	1
	150x100



	6 Serwet z miękkiej włókniny wysokochłonnej 25x20cm
	6
	25x20



	Podkład wysokochłonny wykonany z folii, wkładu z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz włókniny 
	1
	60x60

	Podkład wysokochłonny wykonany z folii, wkładu z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz włókniny 
	1
	90x60


	Serweta z miękkiej włókniny wysokochłonnej
	2
	80x60


Zgodnie z SIWZ.





377.  Dot. Pakietu nr 29, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety posiadającej na taśmę lepną o długości 240cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
378. Dot.  Pakietu nr 29, poz. 5 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x200 cm, posiadającej na taśmę lepną o długości 200cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
379. Dot.  Pakietu nr 29, poz. 5 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji serwety o wymiarach 150x180 cm lub 150x240 cm
Zamawiający dopuszcza o wymiarach 150x240 cm.
380. Dot. Pakietu nr 72, poz. 1 -2 - Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie wymagał fartuchów posiadających rękawy typu reglan, ułatwiające zakładanie oraz zapewniające swobodę ruchów użytkowników.
Zamawiający dopuszcza.
381.  Dot. Pakietu nr 72, poz. 1 -2 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach fartuchów wykonanych z włókniny SMS, posiadających mankiety o długości 6 cm+/-0,5 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.
382. Dot. Pakietu nr 30 poz. 1-7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania ISO 14001. Pragniemy zwrócić uwagę, iż nie ma żadnego obowiązku prawnego wdrażania i certyfikacji na zgodność z normami ISO 14001. W przypadku wytwórców wyrobów medycznych najważniejszą normą wynikającą choćby z Dyrektywy o wyrobach medycznych jest norma 13485, gdzie obowiązkowe jest wdrożenie wymagań, a nie nawet sama certyfikacja.
Wymóg ten prowadzi do istotnego zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, naruszając tym samym zasadę uczciwej konkurencji

Zgodnie z SIWZ.
383. Dot. Pakietu nr 30 poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic poniższych parametrach:

-  o grubości na palcu 0,23-24 mm (palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia, większa grubość w tym obszarze zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników)

-   lepszym poziomie AQL 0,65 (niższy poziom AQL tym oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii, gwarantując wyższą jakość produktu.

-  długości 286-288 cm w zależności od rozmiaru (dłuższa rękawica, zakrywająca  mankiet fartucha  zwiększa bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu)

- opakowanie próżniowe, foliowe, z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Dopuszczamy grubość na palcu 0,23mm
384. Dot. Pakietu nr  30, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o poziomie protein max 40µg/g. Pragniemy zaznaczyć, iż dla rękawic pudrowanych wskazany poziom protein uznawany jest za niski w stosunku to wymaganego normą EN 455-3 tj.  <100 µg/g

Zgodnie z SIWZ.
385. Dot. Pakietu nr 30, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic poniższych parametrach:

- o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej (delikatna tekstura jedynie poprawia właściwości chwytne rękawicy, zwiększając tym komfort i bezpieczeństwo użytkowania)

-  o grubości na palcu 0,23-24 mm (palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia, większa grubość w tym obszarze zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników)

- długości 285-288 cm w zależności od rozmiaru (Pragniemy zaznaczyć, iż jest to długość zgodna z wymogami normy EN 455 a oferowane rękawice zakrywają mankiet fartucha, gwarantując  bezpieczeństwo pracy podczas pracy w warunkach bloku operacyjnego)

- opakowanie próżniowe, foliowe, z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Dopuszczamy grubość na palcu 0,23mm
386. Dot. Pakietu nr 30, poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic poniższych parametrach:

-  o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej (delikatna tekstura jedynie poprawia właściwości chwytne rękawicy, zwiększając tym komfort i bezpieczeństwo użytkowania)

 - o grubości na palcu 0,33-0,34 mm (palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia, większa grubość w tym obszarze zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników)

-  lepszym poziomie AQL 0,65 (niższy poziom AQL tym oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii, gwarantując wyższą jakość produktu

- opakowanie próżniowe, foliowe, z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ.
387. Dot. Pakietu nr  30, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic poniższych parametrach:

- o poziomie protein <30 µg/g ( im niższy jest ich poziom tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych)

- mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha, bez poprzecznych i podłużnych wzmocnień (Wzmocniony, rolowany brzeg mankietu oraz opaska samoprzylepna równie skutecznie zapewnia dobre przyleganie, dopasowanie i nierolowanie w dół podczas zabiegu operacyjnego.

- opakowanie próżniowe, foliowe, z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ.
388. Dot. Pakietu nr 30, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic poniższych parametrach:

- o poziomie protein <20 µg/g (im niższy jest ich poziom tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych)

- mankiet rolowany wzmocniony zapobiegający zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha, bez poprzecznych i podłużnych wzmocnień (wzmocniony, rolowany brzeg mankietu równie skutecznie zapewnia dobre przyleganie, dopasowanie i nierolowanie w dół podczas zabiegu operacyjnego).

- opakowanie próżniowe, foliowe, z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ.
389. Dot. Pakietu nr 30, poz. 6 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic poniższych parametrach:

- o powierzchni wewnętrznej pokrytej  poliuretanem i silikonem, co ułatwia nakładanie nawet w przypadku mokrej lub wilgotnej dłoni

- o grubości na palcu 0,16 mm (pragniemy zaznaczyć, , iż jest to grubość zgodna z wymogami normy EN 455 a oferowane rękawice charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne)

- mankiet rolowany wzmocniony zapobiegający zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha

- opakowanie próżniowe, foliowe, z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Zamawiający dopuszcza.
390. Dot. Pakietu nr 30, poz. 6 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic poniższych parametrach:

- o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, ułatwiającej nakładanie nawet w przypadku mokrej lub wilgotnej dłoni

- o grubości na palcu 0,20-21 mm (pragniemy zaznaczyć, iż tak nieznaczna różnica w grubości ścianki nie ma wpływu na właściwości użytkowe rękawicy)

- opakowanie próżniowe, foliowe, z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Zamawiający dopuszcza grubość na palcu 0,21 mm.
391. Dot. Pakietu nr 30, poz. 7 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic poniższych parametrach:

- lepszym poziomie AQL 0,65 (niższy poziom AQL tym oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii, gwarantując wyższą jakość produktu.

- o poziomie protein <20 µg/g ( im niższy jest ich poziom tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych)
- opakowanie próżniowe, foliowe, z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Zamawiający dopuszcza.
392. Dot. Pakietu nr 30, poz. 7 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy nie doszło do omyłki. Zamawiający w pozycji 7 pod opisem rękawicy dedykowanej do podwójnego zakładania zamieścił opis rękawicy diagnostycznej jałowej.

Tak omyłka.
393. Dot. Pakietu nr 103, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza rękawice foliowe, które ze względu na swoje przeznaczenie nie są wyrobem medycznym i w związku z tym są objęte podatkiem VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z SIWZ.
394. Dot. Pakietu nr 103, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978-05, dedykowaną do oceny odporności rękawic medycznych na przenikanie leków cytostatycznych  
Zamawiający dopuszcza.
395. Dot. Pakietu nr 103, poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w opakowaniach a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. 

Zgodnie z SIWZ.
396. Dot. Pakietu nr 103, poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o lepszym poziomie AQL 1.0 (niższy poziom AQL tym oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii, gwarantując wyższą jakość produktu.

Zamawiający dopuszcza.
397. Dot. Pakietu nr 10 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał cewnik foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną.
Nie.
398. Dot. Pakietu nr 10 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał dren dwuświatłowy  pozwalający na pełne odpowietrzenie co zapobiega zastojowi moczu w drenie i zapewnia swobodny odpływ moczu do worka zbiorczego –zmniejsza to  ryzyko zakażeń oraz sprawia, iż pomiar jest dokładniejszy ?
Zgodnie z SIWZ.
399. Dot. Pakietu nr 10 poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu pakowanego w folię

Zgodnie z SIWZ.
400. Dot. Pakietu nr 10 poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby worek posiadał przezroczyste okienko podglądu w łączniku do cewnika foleya służące do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania próbek moczu?
Zamawiający dopuszcza.
401. Dot. Pakietu nr 10 poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port do pobierania próbek powinien być obły, bez ostrych krawędzi i rowków?
Tak Zamawiający oczekuje.
402. Dot. Pakietu nr 11 -  prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga ostrza w rozm. 11 dostępnego również w wersji 11P, do każdorazowego wyboru przez Zamawiającego? 
Zgodnie z SIWZ.
403. Dot. Pakietu nr 14 poz. 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy łącznik cewnika powinien być uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.
Standardowy.      
404. Dot. Pakietu nr 14 poz. 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby cewnik do podawania tlenu nie zawierał w swoim składzie lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA)
Zamawiający oczekuje.

405. Dot. Pakietu nr 15 poz. 2  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; znaczniki w postaci pasków na przodzie a nie na bokach rurki, widocznych w trakcie intubacji, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół. 
Zgodnie z SIWZ.
406. Dot. Pakietu nr 15 poz. 3  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0, znaczniki w postaci pasków na części obwodu rurki. 
Zgodnie z SIWZ.
407. Dot. Pakietu nr 15 poz. 3  - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rurki zbrojone mają posiadać znacznik rtg na całej długości rurki od łącznika od łącznika 15 mm do końca rurki pod mankietem uszczelniającym ? 
Zgodnie z SIWZ.
408. Dot. Pakietu nr 15 poz. 4 -  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego i antywirusowego mechanicznego do dróg oddechowych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz portem kapno, sterylny, wydajność nawilżania wynosi min.32mg H2O/l przy VT 500 ml. Całkowita ilość wody utraconej przez wymiennik przy 500 ml w mg/l nie większa niż 6 mg H2O/l –potwierdzone przez producenta.  Sterylny pakowany pojedynczo folia papier. 
Zamawiający dopuszcza.
409. Dot. Pakietu nr 15 poz. 5 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antywirusowo-bakteryjnego, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci (powierzchnia wymiennika min.1100 cm2) przestrzeń martwa 51 ml, waga 28 g, dla pacjentów powyżej 20 kg, z portem do kapno sterylny pakowany folia papier pojedynczo.
Zamawiający dopuszcza.
410. Dot. Pakietu nr 43 poz. 1 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego jednorazowego zestawu do odsysania z pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer bez kulki o średnicy wewnętrznej 5 mm, z 4 otworami odbarczającymi, bez kontroli ssania. Końcówka w komplecie z drenem o dł. 3m. Podwójne opakowanie: torba PE i zgrzewana torba papierowo-foliowa.
Zgodnie z SIWZ.
411. Dot. Pakietu nr 43 poz. 2 -  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o dł. 210 cm i CH24 z 2 uniwersalnymi łącznikami żeńskimi oraz osobnym łącznikiem męskim, reszta zgodna z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
412. Dot. Pakietu nr 44 -  prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga aby jednorazowa końcówka do odsysania posiadała graficzną instrukcję obsługi w opakowaniu
Nie wymaga.

413. Dot. Pakietu nr 46 - prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany zestaw ma być zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa? 
Tak.

414. Dot. Pakietu nr 53 -  prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem  dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu?
Zamawiający dopuszcza.
415. Dot. Pakietu nr 64 -  prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z silikonu, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta , w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml. 
Zamawiający dopuszcza.
416. Dot. Pakietu nr 80 -  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii zawierającego w swoim składzie cewnik wykonany z poliuretanu , długość całkowita 250mm , długość z zagięciem typ. J 215mm.  Zakończenie z balonem 2-2,5ml wolny od lateksu. Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm. Łącznik do worka na mocz . Igła 2-częściowa 18G 20cm. Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J. W rozmiarze CH 8 i CH 10
Niezgodny nr Pakietu.
417. Dot. Pakietu nr 90 poz. 2 -  prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie łyżek typu Macintosh w rozmiarach 2/3/4 spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza.
418. Dot. Pakietu nr 105 -  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą,  zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnowana mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków, która umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła.  Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga  pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm. Pakowanej po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.
Zgodnie z SIWZ.
419. Dot.  Pakietu nr 128  - czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem.
Tak.
420. Dot.  Pakietu nr 128  - czy Zamawiający wymaga testu mokrego?
Zamawiający nie wymaga.
421. Dot. Pakiet nr 19  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:
· Sterylny, jednorazowego użytku 

· Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni 

· Osłona Mayo ze wzmocnieniem 

· Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier 

· Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie 

· Gramatura min. 60g/m2 

· Zgodność z normą PN-EN 13795 

Skład 
· 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; 

· 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; 

· 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm; 

· 4 ręczniki 30 x 40cm; 

· 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka 

· 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów 

· Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.

422. Dot.  Pakietu nr 23 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego o składzie:
·  Sterylny, jednorazowego użytku 

· Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni 

· Osłona Mayo ze wzmocnieniem 

· Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier 

· Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie 

· Zgodność z normą PN-EN 13795 

Skład 
· 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; 

· 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; 

· 4 ręczniki 30 x 40 

· 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 

· 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm, 

· 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 

· 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm, 

· 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 

· 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
· Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ. 

423. Dot. Pakietu nr 29 poz. 1 - prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a’2 szt. z przeliczeniem tj.30 000 opakowań a’2 szt. 
Zamawiający dopuszcza.

424. Dot.  Pakietu nr 29 poz. 2,3,4,5,6 - prosimy o dopuszczenie serwety z materiału dwuwarstwowego (laminat)?
Zamawiający dopuszcza.
425. Dot.  Pakietu nr 29 poz. 4 - prosimy o dopuszczenie serwety r rozmiarze 150x200 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ. 
426. Dot. Pakietu nr 29 poz. 5 - prosimy o dopuszczenie serwety r rozmiarze 150x200 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ. 
427. Dot.  Pakietu nr 73 - prosimy o dopuszczenie serwet z materiału dwuwarstwowego (laminat)?
Zamawiający dopuszcza.
428. Dot.  Pakietu nr 73, poz. 1 - czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wym. 75x90cm z otworem 8cm?
Zamawiający dopuszcza.
429. Dot. Pakietu nr 73, poz. 2 - czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wym. 45x75cm z otworem 5x6cm?
Zamawiający dopuszcza.

430. Dot. Pakietu nr 73, poz. 4 - czy Zamawiający dopuści taśmę lepną na dłuższym boku ? 
Zamawiający dopuszcza.
431. Dot. Pakietu nr 84 - prosimy o dopuszczenie zestawu dla noworodka o poniższym składzie :
· 1 podkład wysokochłonny 60 x 60cm 

· 1 serweta (owinięcie zestawu) 60 x 60cm 

· 2 serwety poliestrowe bawełnopodobne (kocyki) 80 x 80cm 

· 1 kocyk bawełniany, kolorowy 75 x 160cm 

· 1 bawełniana czapeczka dla noworodka 

· 1 szpatułka laryngologiczna, plastikowa 

· 1 miarka (centymetr – długość 152cm) 
Zgodnie z SIWZ.

432. Dot. Pakietu nr 110 - czy Zamawiający oczekuje szpatułek laryngologicznych sterylnych? czy niesterylnych?
Niesterylnych
433. Dot. Pakietu nr 122 - Czy Zamawiający dopuści piżamę z włókniny SMMS?
Zamawiający dopuszcza.
434. Dot. Pakietu nr 122 - Czy Zamawiający dopuści Piżamę ze spodniami  wiązanymi  na troki? 
Zamawiający dopuszcza.
435. Dot.Pakietu nr 123 - czy zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowy z włókniny SMMS?
Zamawiający dopuszcza.
436. Dot.Pakietu nr 130 - prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a’75szt. z przeliczeniem tj.1334 opakowań a’75
Zgodnie z SIWZ.
437. Dot. Pakietu nr 130 - prosimy Zamawiającego od odstąpienia wymogu „czyste bakteriologicznie” 
Zgodnie z SIWZ.
438. Dot. Pakietu nr 45 - czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuści cewniki wykonane z poliuretanu, zmieniające giętkość pod wpływem temperatury ciała, wysoikoprzepływowe (do 300 ml/min.), z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, dwuświatłowe, o średnicy zewnętrznej 13F i długościach: 15, 20, 25 cm?
Zgodnie z SIWZ.
439. Dot. Pakietu 19 poz. 1  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego w skład którego wchodzą:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem  z polipropylenu

-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią 20x30 cm 

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270⁰ min. 65x110 cm z kształtką do formowania  oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę  z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m2)o odporności na penetracje płynów > 200cm H2O oraz odporności na przenikanie krwi. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). 
Zgodnie z SIWZ.
440. Dot. Pakietu nr  21 poz. 1  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu 
do  operacji kończyn w skład którego wchodzą:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm 

- 1 x stokineta  36,5x72 cm 2-warstwowa

- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,  wykonana z  chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen)  Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie  w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji.
Zgodnie z SIWZ.
441. Dot. Pakietu nr 23 poz. 1  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia w skład którego
    wchodzą:

- Serweta na stolik narzędziowy, 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo, 80 x 145 cm

- 4 x ręcznik chłonny, 30 x 40 cm

- 1 x taśma przylepna, 10 x 50 cm

- 2 x serweta boczna z bilaminatu, 75 x 90 cm, przylepna

- 1 x serweta dolna z bilaminatu, 175 x 175 cm, przylepna

- 1 x serweta górna z bilaminatu, 150 x 240 cm, przylepna
Wysoka wydajność zgodnie ze standardami normy EN 13795
Zamawiający dopuszcza.

442. Dot. Pakietu nr 23 poz. 1 - prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby serwety okrywające pacjenta były chłonne na całej powierzchni?
Wzmocnione w polu krytycznym.

443. Dot. Pakietu 23 poz. 1 - prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów zawierających serwety okrywające pacjenta z materiałów pozbawionych celulozy i jej pochodnych o niskim współczynniku pylenia <1,9 log10?
Zgodnie z normą EN 13795.

444. Dot. Pakietu 30 poz. 1-7 - w związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, które obowiązują od 2015 r., prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnych norm potwierdzających przenikalności dla substancji chemicznych tj. EN 16523-1  oraz dla wirusów EN 374-5. Pragniemy podkreślić, iż EN 374-3 i ASTM F 1671 zostały wycofane i zastąpione, przez EN 16523-1 i EN 374-5 i każdy produkt dostarczany po 20 kwietnia 2019 r. powinien być zgodny z obowiązującymi normami. 
Zamawiający dopuszcza.
445. Dot. Pakietu nr 30 poz. 1 -  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych lateksowych, mikroteksturowanych na całej powierzchni , zapewniające dobrą chwytność. AQL ≤ 1.0. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne typu folia-papier. Poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Pakowane po 70 par.
Zamawiający dopuszcza.
446. Dot. Pakietu nr 30 poz. 1  - prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nieznacznie różniących się poziomem protein, wynoszącym ≤58 μg/g, o korzystniejszym poziomie AQL 0,65. 
Zgodnie z SIWZ.
447. Dot. Pakietu nr 30 poz. 2 - prosimy zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci lub równoważną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, o nieznaczne różniącej się grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,22-0,24 i na dłoni min. 0,185±0,02, długość min. 260-285 mm dopasowana do rozmiaru. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.
Zgodnie z SIWZ.
448. Dot. Pakietu nr 30 poz. 3 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych ginekologicznych w rozmiarze M (7,5).
Zamawiający dopuszcza.
449. Dot. Pakietu nr 30 poz. 4 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej do zabiegów ortopedycznych, z wielowarstwową obustronną powłoką polimerową zawierającą silikon, poliuretan i poliakrylamid, kolor brązowy (antyrefleksyjny), min. grubość na palcu 0,33+/-0,02 mm, na dłoni 0,26. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.
Zamawiający dopuszcza.

450. Dot. Pakietu nr 30 poz. 5 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o nieznacznej różnicy grubości konwencjonalnej wynoszącej na palcu 0,13 ± 0,01 mm.
Zamawiający dopuszcza.
451. Dot. Pakietu nr 30 poz. 6  - czy w  trosce o maksymalne bezpieczeństwo personelu i pacjentów narażonych na różnego rodzaju zagrożenia Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, zgodnie z EN 374-3 lub równoważną, w tym 4-rzędowych środków czyszczących i 70% Izopropanolu (> 480 min), potwierdzone raportem z wynikami badań wystawionym przez niezależne laboratorium oraz badania na przenikalność min. 11 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzone raportem z wynikami badań wystawionym przez niezależne laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą.
Zamawiający dopuszcza.
452. Dot. Pakietu nr 30 poz. 7  - prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy doszło do oczywistej omyłki pisarskiej tj. zamieszczenia dwóch opisów różnego rodzaju rękawic w jednej pozycji. 
Tak omyłka.

453. Dot. Pakietu nr 30 poz. 7 – rękawice chirurgiczne  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy zewnętrznej wynoszącej na palcu 0,27 mm, dłoni 0,21 ± 0,015mm koloru kremowego oraz rękawicy wewnętrznej o grubości na palcu i dłoni min. 0,17 mm, koloru zielonego, obie pary o długości zależnej od rozmiaru wynoszącej 270-285 mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowane. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. 
Zgodnie z SIWZ.

454. Dot. Pakietu nr 30 poz. 7 – rękawice chirurgiczne  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w komplecie dwóch par pakowanych osobno.
Zgodnie z SIWZ.

455. Dot. Pakietu nr  30 poz. 7 – rękawice diagnostyczne - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic jałowych nitrylowych posiadających poziom AQL ≤ 1,5, o grubości pojedynczej ściany na palcu 0,13 ± 0,01 mm, na dłoni 0,09-0,1, pakowanych po 50 par (100 szt.), oznakowanych jako środek ochrony osobistej kategorii III.
Zgodnie z SIWZ.

456. Dot. Pakietu nr 75 poz. 1  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cewnikowania, skład min.
5 x kompres z włókniny 4W 30g 7.5 x 7.5 cm

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie 

1 x strzykawka 20 ml, L/S

1 x woda sterylna w ampułce20 ml

1 x żel poślizgowy 5 g w saszetce

1 x serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem owalnym 9 x 12 cm 

1 x serweta chłonna 75 x 90 cm

1 x taca dwukomorowa 15 x 20 cm

Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x5cm ( z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta. 

Opakowanie zbiorcze 48 szt.
Zgodnie z SIWZ.

457. Dot. Pakietu nr  93 poz. 1  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do dezynfekcji w składzie: 1x kleszczyki plastikowe 23 cm, 5 tupferów (kule) w rozmiarze średnim, 1 x miska 150 ml oraz dużej tacy jednokomorowej. Tupfery spełniają wymagania zawarte w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
458. Dot. Pakietu nr 103 poz. 1-3  - w związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, które obowiązują od 2015 r., prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnych norm potwierdzających przenikalności dla substancji chemicznych tj. EN 16523-1  oraz dla wirusów EN 374-5. 
Pragniemy podkreślić, iż EN 374-3 i ASTM F 1671 zostały wycofane i zastąpione, przez EN 16523-1 i EN 374-5 i każdy produkt dostarczany po 20 kwietnia 2019 r. powinien być zgodny z obowiązującymi normami.
Zamawiający dopuszcza.
459. Dot. Pakietu nr 103 poz. 1  - prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic dostępnych w rozmiarach S, M, L.
Zamawiający dopuszcza.
460. Dot. Pakietu nr 103 poz. 1  - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic foliowych nie będących wyrobem medycznym.
Zamawiający dopuszcza.
461. Dot. Pakietu nr 103 poz. 2 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic, o nieznacznej różnicy grubości konwencjonalnej wynoszącej na palcach 0,10±0,02. 
Zamawiający dopuszcza.
462. Dot. Pakietu nr  103 poz. 2 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej, z zewnątrz mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest zwłaszcza ważne przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, gdzie ważna jest chwytność.
Zamawiający dopuszcza.
463. Dot. Pakietu nr 103 poz. 2 - prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice mają być pozbawione szkodliwych substancji tj. tiuramów i MBT, a  opakowanie winno zawierać fabrycznie nadrukowane informacje o substancjach chemicznych używanych do przyspieszania wulkanizacji w procesie produkcyjnym (akceleratorów) mogących wywołać reakcje alergiczne.
Zgodnie z SIWZ.
464. Dot. Pakietu nr 103 poz. 2 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).
Zamawiający dopuszcza.
465. Dot. Pakietu nr 103 poz. 3 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).
Zamawiający dopuszcza.
466. Dot. Pakietu nr 103 poz. 3 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,14 ± 0,02 mm, na dłoni min. 0,10 mm, pakowane w opakowania po max. 100 szt.
Zgodnie z SIWZ.
467.   Dot. Pakietu nr 134 poz. 1  - czy Zamawiający poprzez zapis: „Konstrukcja wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry” rozumie, że ostrze tnące powinno znajdować się na górze w stosunku do części nieruchomej ostrza, co wyklucza jego kontakt ze skórą pacjenta?
Tak.
468. Dot. § 2 ust. 12 projektu umowy - w celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji” na „…dni roboczych od dnia uznania danej reklamacji”.
Zgodnie z SIWZ.
469. Dot. zapisów umowy  § 8 ust. 1 pkt. a), b):  - czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b): 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto  nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;
Zgodnie z SIWZ.
b) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo  zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości  i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.
Zgodnie z SIWZ.
470. Dot.  Pakietu nr 56 poz. 6 - czy Zamawiający w pakiecie 56 poz.6 miał na myśli gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml-średnica cylindra odpowiadająca strzykawce o poj. 10ml), gdyż strzykawka 3 m została uwzględniona w pozycji nr 4? 
       Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Tak 10 ml
471. Dot. Pakietu nr w pakiecie 56 poz.5 - czy Zamawiający w pakiecie 56 poz.5 miał na myśli gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 5 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml-średnica cylindra odpowiadająca strzykawce o poj. 10ml), gdyż strzykawka 3 m została uwzględniona w pozycji nr 4? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Tak 5 ml
472. Dot. w pakiecie 56 poz. 1 - czy Zamawiający w pakiecie 56 poz. 1 miał na myśli rozmiar kaniuli 0,9mm - 22G, a nie 0,9mm - 2G? 
       Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
0,9mm - 22G
473. Dot. Pakietu nr 56 poz. 3 - czy Zamawiający w pakiecie 56 poz.3 dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego  45 PSI.  Uchwyt do trzymania zapobiegający kontaminacji podczas wyjmowania prduktu z opakowania. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi?
Zamawiający dopuszcza.
474. Dot. Pakietu nr 103, poz. 2 – Ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia dla w/w pozycji nie została wskazana norma według której rękawice powinny być przebadane na przenikanie cystotatyków, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych zgodnie z normą ASTM D 6978-05, dedykowaną do oceny odporności rękawic medycznych na przenikanie leków cytostatycznych.
 Zamawiający dopuszcza.









                Podpisał:













 Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Pietruszka

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
51

