## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 96 –WKŁADY WORKOWE DO SSAKA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Filtr przciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym do ssaka Basic-Medela Vacum Extractor | szt. | 25
2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę do ssaka 1,5 l kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela | szt. | 50
RAZEM
Pakiet Nr 97 – WKŁADY WORKOWE DO SYSTEMU ODSYSANIA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu.Wymiana układu bez konieczności odłączenia od próżni. | szt. | 2000
2 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu.Wymiana układu bez konieczności odłączenia drenu od próżni. Dostawca wkładów workowych zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć wskazaną przez zamawiającego ilość pojemników wielorazowych kompatybilnych z wkładami workowymi wraz z systemem mocowania. W komplecie z pojemnikiem dren łączący system z próżnią. | szt. | 8000
RAZEM
Pakiet Nr 98 – TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z NORMĄ PN/EN ISO 11607
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Testy chemiczne do sterylizacji parowej (typu Comply, TST) | op. | 120 opakowań (240szt. w opakowaniu)
2 | Testy chemiczne do sterylizacji gazowej (typu Comply, TST) | op. | 60 opakowań (240szt. w opakowaniu)
3 | Testy biologiczne do sterylizacji parowej (typu ATTEST) | op. | 3 opakowania (100szt. w opakowaniu)
4 | Testy Bowie – Dicka, np. arkuszowe (dopuszcza się zaoferowanie innego rodzaju niż arkuszowe, należy wówczas przeliczyć odpowiednio zapotrzebowanie) | op. | 17 opakowań (50 szt. w opakowaniu)
5 | Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej | rolka | szer.25 mm – 250 rolek po 55m w rolce
6 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem proc. ster.par. (trzyścieżkowa - kompatybilne z metkownicą typu BLITZ) | rolka | 350 rolek
7 | Test emulacyjny do sterylizacji parowej – klasa 6 lub 7 | szt. | 3 000 szt. (12 op. po 250szt)
8 | Przyrząd testowy do kontroli wsadu GKE (steryl.parowa) | szt. | 1
9 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu GKE - parowy | szt. | 1 000 szt.
10 | Sprawdzian poprawności zgrzewu do opakowań foliowo- papierowych | op. | 3 op. po 250szt.
RAZEM
Pakiet Nr 99 – PREPARAT
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych, na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym, bez węglowodorów fluorowanych, stosowany przed procesem sterylizacji. Wyrób medyczny | 400 ml | 15
Pakiet Nr 100 – Rękawy papier-folia: napisy w języku polskim, jednoznaczne przebarwianie się wskaźników, łatwość otwierania zgrzewu po procesie sterylizacji – tak, aby elementy folii odchodziły od papieru. Wymagane umieszczenie następujących nadruków na papierze pod folią: nr serii – LOT, piktogramy pokazujące kierunek otwierania, oznaczenie normy europejskiej, wskaźniki procesu sterylizacji (wskaźnik sterylizacji parą wodną, wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu).Papier krepowany, wytrzymały na rozerwanie po sterylizacji i na mokro. Gramatura 60 – 70 gr -2gr. Zgodny z normą PN/EN 868-1. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (karta techniczna).
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Krepowany papier zielony:
| 50x50 | opak. 500 | 15
| 60x60 | opak. 500 | 25
| 75x75 | opak. 250 | 110
| 90x90 | opak. 250 | 150
| 100x100 | opak. 250 | 80
2 | Rękawy jednostronnie przezroczyste (papierowo-foliowe) bez fałdy: | rolki
| 50mm x 200m |  | 20
| 75mm x 200m |  | 50
| 100mm x 200m |  | 200
| 150mm x 200m |  | 200
| 200mm x 200m |  | 150
| 250mm x 200m |  | 60
| 300mm x 200m |  | 15
| 400mm x 200m |  | 8
| Rękawy jednostronnie przezroczyste (papierowo-foliowe) z fałdą: | rolki
| 100mm x 50mm x 100m |  | 200
| 150mm x 50mm x 100m |  | 200
| 200mm x 50mm x 100m |  | 150
| 250mm x65mm x 100m |  | 60
| 300mm x 65mm x 100m |  | 10
| 400-420mm x 65-90mm x 100m |  | 5
RAZEM
Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy zgrzewarkę przeznaczoną do zamykania pakietów papier- folia
wraz z testami szczelności zgrzewu
Pakiet Nr 101 – ELEKTRODY BIERNE DO ELEKTROKOAGULACJI (+/- 10% dla rozmiaru)
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Elektroda neutralna do elektrokoagulacji typ – DUO elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezlateksowa, niekierowana o powierzchni 110cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym | szt. | 3000
Pakiet Nr 102 – ELEKTRODY NEUTRALNE DO ELEKTROKOAGULACJI(+/- 10% dla rozmiaru)
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Elektroda neutralna do elektrokoagulacji typ – DUO elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezlateksowa, niekierowana o powierzchni 110cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym | szt. | 1000
Pakiet Nr 103 – RĘKAWICE MEDYCZNE zgodne z normą EN 455.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny kl. I i środek ochrony osobistej kategorii III dla pozycji 2-3.
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | Rękawice foliowe damskie i męskie niesterylne . Pakowane a 100 szt. | op. | 1500
2. | Rękawice diagnostyczne /nitrylowe/, bezpudrowe, pokryte polimerem od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, grubość na palcu na pojedynczej ściance min. 0,10 mm. Poziom AQL – 1,0. Słia zrywu przed starzeniem min. 7,8 N. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą oraz na przenikanie substancji chemicznych (bez cytostatyków) zgodnie z normą EN374-3.Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM 1671.Informacje na opakowaniu nadrukowane oryginalne. Opakowanie a 100 szt. o rozmiarach: S, M, L, XL. Zamawiający wymaga dostarczenia bezpłatnie uchwytów uniwersalnych na opakowania rękawic diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na ściance, wózku zabiegowym(dołączony zestaw montażowy. Odporny na środki dezynfekcyjne. | op. | 30000
3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N .Zgodne z ASTM F1671 Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374. Rozmiary S-XL. Wszystkie oznaczenia oryginalnie nadrukowane na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk | op. | 100
RAZEM
Pakiet Nr 104 – TERMOMETRY LEKARSKIE NA PODCZERWIEŃ DLA DZIECI I DOROSŁYCH
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Termometr bezdotykowy na podczerwień do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała pacjenta (przeznaczony dla dzieci i dorosłych). Zakres temperatury 35,5-42°C. | szt. | 60
Pakiet Nr 105 – PRODUKTY DO HIGIENY PACJENTÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Myjka – rękawica, wymiary: 24,5x16,5cm (+/-0,5cm), grubość nie mniej niż 0,5cm. Zaokrąglony ergonomiczny kształt-zwężona w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się. Zgrzewana termicznie, a nie zszywana. Wykonana z obu stron z podkładów watolinowych 100g/m2. Nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywownym pod wpływem wody. Z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt. | szt. | 160000
Pakiet Nr 106 – GOLARKI MEDYCZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Golarka medyczna jednorazowego użytku. Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, pokrytej platyną lub teflonem. Karbowany uchwyt zapewnia stabilizację ze specjalnym wycięciem umożliwiającym widok golonego obszaru. Op. 40 szt. | szt. | 250
Pakiet Nr 107 – ELEKTRODY EKG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Elektrody EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl do zastosowań pediatrycznych o średnicy około 24 mm. | szt. | 500
2 | Elektrody EKG do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl o wymiarach około 48x34 mm. | szt. | 44000
RAZEM
Pakiet Nr 108 – OWINIĘCIA NA ZWŁOKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm (kolor czarny). | szt. | 1500
2 | Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm (kolor czarny). | szt. | 20
RAZEM
Pakiet Nr 109 – MASKI CHIRURGICZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Maski chirurgiczne wiązane na troki oraz/lub na gumki, zgodne z normą EN14683 Typ I. (op. 50 szt.) | op. | 500
2 | Maski chirurgiczne wiązane na troki, zgodne z normą EN14683,Typ II. (op.50szt.) | op. | 120
3 | Maski chirurgiczne wiązane na troki z przyłbicą zgodne z normą EN 14683, Typ II. (op.50szt.). | op. | 20
RAZEM
Pakiet Nr 110 – SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Szpatułka laryngologiczna – drewniana,pakowana pojedynczo w ochronny papier (op. 100 szt.) | op. | 80
Pakiet Nr 111 – WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Wieszak do standardowych worków na mocz metalowy lub plastikowy | szt. | 1500
Pakiet Nr 112 – ZESTAW DO LEWATYWY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Zestaw do lewatywy gotowy w pełni do użycia, wymaga dodatkowo użycia tylko ciepłej wody z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, położonymi ok.2 cm od zakończenia drenu – pojemność min. 1700ml – niesterylny | szt. | 4000
Pakiet Nr 113 – OPASKI IDENTYFIKACYJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt: przezroczysta, łatwo zamykana, zapięcie typu napa. | szt. | 5000
2 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych – przezroczysta | szt. | 30000
RAZEM
Pakiet Nr 114 – DRENY LABORATORYJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Dren silikonowy o śr. 8.0 mm – 12.0 mm. | mb. | 300
2 | Dreny balonowe Fi 10 7x13 | mb. | 240
3 | Dreny PCV o śr. 8 mm – 12 mm | mb. | 500
RAZEM
Pakiet Nr 115– ŁĄCZNIKI DO DRENÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Łączniki do drenów – schodkowe – proste o średnicy:
| 6-15-6 mm. | szt. | 40
| 4-4 mm. | szt. | 40
| 7-7 mm. | szt. | 40
| 10-10 mm. | szt. | 40
| 4-7 mm. | szt. | 100
| 4-10 mm. | szt. | 40
| 7-10 mm. | szt. | 40
| 13-13 mm. | szt. | 40
RAZEM
Pakiet Nr 116 – ŻEL DO USG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Żel do USG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) –dopuszcza się żel różnej barwy | but. /500ml | 100
Pakiet Nr 117 – ŻEL DO EKG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Żel do EKG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) | but. /500ml | 24
Pakiet Nr 118 – ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Żel do defibrylatorów | but. /500ml | 60
Pakiet Nr 119 – PAPIER DO EKG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Papier do EKG:do aparatu Ascard 104 x 40 | szt. | 50
2 | Papier do EKG:do aparatu Ascard 112 x 40 | szt. | 700
3 | Papier do EKG: do aparatu ASCARD B5 ECO Mr. GREEN szer. papieru 58mm ±1mm,średnica rolki papieru 43mm ±1mm | rolki | 800
4 | Papier do defibrylatorów ZOOL 90x90x200 | szt. | 120
5 | Papier do KTG do aparatu Colometrics 4305BAO 152x90x100 | bl. | 500
6 | Papier do KTG Oxfort Sonicaid 143x150x300 | bl. | 360
7 | Papier do EKG 58X25 | szt | 500
8 | Termiczny, czuły papier(D9092)do defibrylatora Defi-Max firmy EMTEL szerokość57mm | szt. | 100
9 | Papier do Aparat EKG MR BLUE 112x25 | szt | 100
RAZEM
Pakiet Nr 120 – CZEPKI CHIRURGICZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Czepki jednorazowe damskie | szt. | 26000
2 | Czepki jednorazowe męskie, wiązane, z paskiem wchłaniającym pot. | szt. | 10000
RAZEM
Pakiet Nr 121 – PRZEŚCIERADŁA, FARTUCHY, SERWETY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm. ok. 200/80cm | szt. | 30000
2 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne, podfoliowane, rozm. ok.80/210 | szt. | 5000
3 | Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe | szt. | 20000
4 | Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe 90/75cm | szt. | 15000
5 | Fartuchy foliowe | szt. | 3000
RAZEM
Pakiet Nr 122 – Piżamy, Koszule
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Piżama (bluza + spodnie w gumkę lub na pasek) z włókniny SMS. Ubrania pakowane pojedynczo,opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru rozm. | szt. | 1200
2 | Koszulka z włókniny SMS wiązana z boku lub z tyłu. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. Rozm: M ,L, XL, XXL. | szt. | 1200
RAZEM
Pakiet Nr 123 – KOMPLET CHIRURGICZNY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowy z włókniny antystatycznej SMS (bluza + spodnie ściągane trokami w pasie). Opakowanie foliowe, pakowane pojedynczo, w sposób umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. M, L, XL, XXL | kpl. | 1500
Pakiet Nr 124 – STAZA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Staza bezlateksowa x 25 | op. | 200
Pakiet Nr 125 – MISKI NERKOWATE, KACZKI , BASENY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I NOCNIKI DLA DZIECI (odporne na działanie środków myjąco – dezynfekcyjnych).
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Miski nerkowate z tworzywa sztucznego wielorazowego użycia | szt. | 200
2 | Kaczki z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku | szt. | 100
3 | Baseny z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku | szt. | 100
4 | Nocniki dla dzieci | szt. | 20
RAZEM
Pakiet Nr 126 –MISKI, KACZKI, BASENY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Miski nerkowate jednorazowego użytku | szt. | 25000
2 | Kaczki jednorazowego użytku | szt. | 20000
3 | Baseny jednorazowego użytku | szt. | 10000
4 | Pojniki dla chorych z końcówką do pojenia – ok. 200ml | szt. | 200
5 | Pojemnik ,taca na narzędzia,jednorazowego użytku | szt. | 200
RAZEM
Pakiet Nr 127 – POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Pojemniki jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego ostrego sprzętu medycznego np. igły, wenflony. Odporne na uszkodzenia mechaniczn z możliwością oznakowania wytwórcy odpadów zgodnie z rozporządzeniem.
| Pojemność: 1000ml | szt. | 4000
| Pojemność: 2000ml | szt. | 10000
RAZEM
Pakiet Nr 128 – TESTY UREAZOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Testy urazowe (wykrywanie Helicobacter Pylori) | szt. | 5000
Pakiet Nr 129 – SZKIEŁKA LABORATORYJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Szkiełka labolatoryjne podstawowe z możliwością oznaczenia | op. | 150
Pakiet Nr 130 - KIELISZKI DO LEKÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Kieliszki do leków przezroczyste, o pojemności co najmniej 20 ml, czyste bakteriologicznie. | szt. | 100000
Pakiet Nr 131 – KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej nie wchłaniający wody, krwi, etc . Nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłóceń w RTG i MRL. Możliwość regulacji wysokości kołnierza i otworu do swobodnego wykonania konikotomii.
| Dla dorosłych | szt. | 150
| Dla dzieci | szt. | 30
RAZEM
Pakiet Nr 132 – PODGŁÓWKI, POZYCJONERY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm. | szt. | 20
2 | Pozycjoner głowy szczelinowy wykonany z gąbki | szt. | 72
3 | Ochraniacz do stóp i pięt wykonany z gąbki | szt. | 40
4 | Pozycjoner pod głowę pierścieniowy z gąbki | szt. | 36
5 | Klin do układania pacjenta 46x20x20 cm z gąbki | szt. | 16
6 | Wałek pod klatkę piersiową 43x13cm z gąbki | szt. | 12
RAZEM
Pakiet Nr 133 – ELEKTRODY DO DEFIBRYLACJI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Elektroda Qiuk-Combo do stymulacji zewnętrznej i defibrylacji kompatybilne z aparatem Lifepact | op. | 50
Pakiet Nr 134 -OSTRZA DO STRZYGARKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Jednorazowe ostrza mikrobiologicznie czyste,bez ftalnów i lateksu. Przeznaczone do strzygarki do usuwania włosów grubych(głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu).Konstrukcja wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry. Ostrza kompatybilne ze strzygarką. Opakowanie a 50 szt. Wykonawca użyczy na czas trwania umowy 2 strzygarki bez dodatkowych kosztów. | szt. | 500
Pakiet Nr 135 – PIELUCHOMAJTKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, podwójny wkład chłonny zabezpiczający przed zawilgoceniem,elastyczne ściągacze w części pachwinowej,zapobiegające wyciekaniu. Brak elementów zwiększających ryzyko reakcji alergicznych. Minimalna chłonność nie mniej 1800ml.
| Rozmiar M | szt. | 10000
| Rozmiar L Rozmiar XL | szt. | 60000
RAZEM
Pakiet Nr 136 – Maski do worków samorozprężalnych
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Maski do Ambu, twarzowa posiada delikatny ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet zapewniający doskonałą szczelność maski przy minimalnym ucisku. Przejrzysta kopuła umożliwia obserwacje ust pacjenta. Nie zawiera lateksu i ftalanów: rozm. pediatryczna 1,2,3 dla dorosłych 4- mała, 5- średnia, 6- duża. | szt. | 100
Pakiet Nr 137 – Sprzęt endoskopowy kompatybilny z posiadanym torem typu Fujinon typ ED530XT
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Igły do hemostazy endoskopowej jednorazowe | szt. | 240
2 | Wielorazowe zestawy do zakładania protez dróg żółciowych | szt. | 10
3 | Wielorazowe koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych 4 ramienne, obrotowe,średnica 32mm+/-10% | szt. | 20
4 | Ustniki z gumką - jednorazowe | szt. | 200
5 | Sfinkterotom igłowy wielorazowy,3 kanałowy, | szt. | 15
6 | Balony do rozszerzania dróg żółciowych | szt. | 15
RAZEM
Pakiet Nr 138 – ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA DO METKOWNICY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Etykieta samoprzylepna do metkownicy typu Blitz | rolka | 250
Pakiet Nr 139 – PROWADNICA WIELORAZOWA DO TRUDNYCH INTUBACJI TYPU BOUGIE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | 15 długość 60cm | szt. | 3
| 15 długość 70cm | szt. | 3
RAZEM
Pakiet Nr 140 - PODKŁADY CHŁONNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Podkład chłonny rozm.60x90cm,wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynuw rdzeniu, redukuje zapach . Chłonność 800ml. | szt. | 600
2 | Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, wymiary 100x210cm (+/-10% dla rozmiarów), przeciw odleżynowe, bezszwowe, nie ślizgające się o chłonności nie mniej niż 35ml/100cm2 | szt. | 1000
RAZEM