Kutno, dnia 28.10.2019 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

# Nr postępowania ZP/20/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dot. Pakietu nr 2 poz. 4

- Czy Zamawiający w pozycji 4 pakiet 2 dopuści  cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki  o przekroju 12 FR   i długościach:

15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm  oraz 14 FR i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 1, poz.4:

Czy Zamawiający dopuści płyn dializacyjny bezwapniowy, z obniżoną zawartością wodorowęglanów 22 mmol/l i zawartością potasu 4 mmol/l (Biphozyl, dawniej Prism0cal B22)?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Pakietu nr 2, poz.4:

Czy Zamawiający dopuści cewniki o średnicy zewnętrznej 11,5Fr lub 13 Fr (pozostałe parametry bez zmian)?

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Pietruszka