Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1 Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia. / Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia potwierdzajacego możliwość użycia preparatu w myjni Choang oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty w pkt. 2,3. / Do pozycji 1 i 3 wymagane są paski testowe wliczone w cenę preparatu.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1.	Gotowy preparat do dezynfekcji endoskopów, na bazie buforowanego i stabilizowanego 2,5% aldehydu glutarowego,zachowujący aktywność biobójczą do 45 dni, kontrolowany za pomocą pasków testowych. / Wykazujacy działanie : B,Tbc,F,V/Noro,Adeno,Polio/ / w czasie do 10 min., S/sporobójczy/ w czasie do 15 min, bójczy wobec spor Clostridium difficile w czasie do 30 min. Skuteczność potwierdzona badaniami. / Wyrób medyczny kl IIb / Możliwość użycia preparatu w myjni Choyang CYW 100	30 op. / 7 op. pasków testowych	5 l. / op. ok. 100 szt
2.	Preparat do maszynowego / i manualnego mycia narzędzi,endoskopów i innych wyrobów medycznych,zawierający komplet enzymów, skutecznie myjący w niskich stężeniach roboczych od ok. 0,01% do 0,5%,niezależnie od jakości użytej wody.Kompatybilny z preparatem / z poz 1, 3 / Wyrób medyczny kl I	53op	5 l.
3.	Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów i innych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego. / Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V/Noro,Adeno,Polio/, S /sporobójczy i bójczy wobec spor Clostridium difficile /w czasie do 5 min. Skuteczność potwierdzona badaniami. / Preparat powinien zachować aktywność biobójczą do 15 dni.Wymagane testy kontrolne potwierdzające aktywność biobójczą używanego preparatu. Kompatybilny z preparatem z poz.2 , / Wymagany dokument potwierdzajacy możliwość użycia preparatu w myjni Chyoang CYW 100. Wyrób medyczny kl II b.	98 op.	op. 5 l.
	Testy kontrolne do poz.3	8 op.	ok.100 szt op.
Ogółem:

Pakiet nr 2 Preparaty do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2T ( kompatybilne- pochodzące od jednego producenta)
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1.	Płynny środek płuczący zawierajacy środki powierzchniowo czynne,fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach, nie zawierajacy oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu / tłuszczowego. Do szybkiego,bezzaciekowego płukania , znacznie przyspieszajacy suszenie po maszynowym myciu / i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie / w miejscach, gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka od ok. 0,2-0,8 ml/l . / Wyrób medyczny	12 op.	5 l.
2.	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach,skutecznie usuwajacy pozostałości organiczne typu zaschnięta krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego,także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych.Spełniający wymagania Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzwelda Jacoba.Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD> 2 log. Nie wymagający neutralizacji, umożliwiajacy zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. . PH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne,alkalia,enzymy, tenzydy, środki konserwujące,inhibitor korozji. / Nie zawiera glicerolu oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. / Wyrób medyczny.	85 op.	5 l.
3.	Środek płynny w postaci koncentratu do wstępnego mycia / i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych,endoskopów elastycznych przed dekontaminacją. Środek do stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierajacy aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę,kwas mlekowy i alloksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Działanie na B,(13727,14561)VAH 0,5% 15 min, drożdżakobójcze (13624,14562),VAH 0,5%,15 min,działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z (HIV,HBV,HCV)] RKI, DVV (14476) 1% -15 min. / Wyrób medyczny kl II b	5 op.	op. 5 l.
Ogółem:

Pakiet nr 3 Preparat do konserwacji narzędzi
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi, zawiera olej biały ( olej mineralny, płynna parafina) nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne> 30% alifatyczne węglowodory, nie wpływające na proces sterylizacji parowej ( rozpuszczalny w wodzie) Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów CFC. / Wyrób medyczny.	10 op.	400 ml
Ogółem:

Pakiet nr 4 Środek do uzdatniania wody.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1.	Tabletki solne do użytkowanej stacji uzdatniania wody typ B12A-PT model ITT / Neo Dyn 100 T 45 C3	40 op. / ( worki)	25 kg
Ogółem:

Pakiet nr 5 Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i skóry
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry,( do mycia rąk i ciała) nie zawierający barwników / i związków alkalicznych z alantoiną , PH 5-6, preparat kompatybilny z prep.z poz 3,4,5. / kosmetyk	155 op / 63 szt.	op.1 l. / op. 0,5 l.
2.	Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry, ( do mycia rąk i ciała) nie zawierający barwników / i związków alkalicznych z alantoiną ,PH 5-6, preparat kompatybilny z prep.z poz 3,4,5. / kosmetyk	69 op.	op.5 l.
3.	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze, oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez potencjalnie drażniacych / i alergizujacych związków tj.barwniki,środki zapachowe, pochodne fenolowe / i chlorcheksydyny, kwasy organiczne. Skuteczny w czasie 30 sek. dez.higieniczna,90 sek. dez. chirurgiczna. Wykazujący działanie B,( w tym Tbc),F,V (HIV,HBV, HCV, Herpes Simpleks,Vaccinia,Rota,Noro, / Adeno – 30 sek. oraz Polio 60 sek. / Produkt leczniczy. / Zamawiajacy wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiajacego w koszyki/wieszaki na łóżko w ilości 25 szt. na op. 0,5 l. oraz zaopatrzenie / w pompki do w/w preparatu w ilości 60 szt. ( ok.50 szt.na op.0,5 l.)	261 szt / 58 op.	1 l / 0,5 l
4.	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze,oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez potencjalnie drażniacych / i alergizujacych związków tj.barwniki,środki zapachowe,pochodne fenolowe / i chlorcheksydyny,kwasy organiczne.Skuteczny w czasie 30 sek dez higieniczna,90 sek. dez. chirurgiczna.Wykazujący działanie B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV) HerpesSimpleks,Vaccinia,Rota, / Noro, Adeno – 30 sek. oraz Polio 60 sek. / Produkt leczniczy.	205 op.	5 l
5.	Preparat w żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.Zawierajacy w 100 g 18 g 1- propanol i 45 g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące ( gliceryna i bisabolol), nawilżajace,regenerujące skórę; bez substancji zapachowych,barwników / i dodatkowych substancji aktywnych ( chlorheksydyny, QAV, pochodnych fenolowych; itp.) Skuteczny w czasie ok. 15 sek.( dezynfekcja higieniczna) i 90 sek. - dez. chirurgiczna; wykazujący działanie na bakterie ( w tymTbc, MRSA), grzyby,wirusy Rota,Herpes Simplex,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Noro,Adeno,Polio wg.EN -PN 14476. / Produkt biobójczy	260 op	0,5 l
6	Preparat w żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.Zawierajacy w 100 g 18 g 1- propanol i 45 g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące ( gliceryna i bisabolol), nawilżajace,regenerujące skórę; bez substancji zapachowych,barwników i dodatkowych substancji aktywnych (chlorheksydyny,QAV,pochodnych fenolowych; itp.) Skuteczny w czasie 15 sek.( dezynfekcja higieniczna) i 90 sek. - dez. chirurgiczna;wykazujący działanie na bakterie ( w tym TBC,MRSA),grzyby,wirusy (Rota,Herpes Simplex,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Noro,Adeno,Polio wg.EN -PN 14476. / Zamawiajacy wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiajacego w koszyki/wieszaki na łóżko w ilości 25 szt. na op. 0,5 l. oraz zaopatrzenie / w pompki do w/w preparatu w ilości 60 szt. (ok. 50 szt na op.0,5l). / Produkt biobójczy	430 op	1 l.
Ogółem:

Pakiet nr 6 Preparaty do pielęgnacji rąk
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk.Przeznaczony dla osób narażonych na wysuszenie / i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. / Zawierający w składzie min. glicerynę witaminę E, prowitaminę B5. Posiadający badania dermatologiczne. / Kosmetyk	130 szt.	op. 500 ml / z pompką
Ogółem:

Pakiet nr 7 Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Gotowy preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego, zawierający w składzie alkohol. Łączna zawartośc alkoholu do 70 %. Bez zawartości dodatkowych substancji ( aminy,QAV,aldehydu).Produkt nie pozostawiający smug, / o neutralnym, zapachu. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wykazujący działanie: B,F ( C.albicans),Tbc / ( M .terrae),wirusy otoczkowe ( HIV,HCV, HBV, HSV,Vaccinia wirus grypy) Noro,Rota w czasie od 30 sek. do 1 min. / Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego. / Produkt biobójczy lub wyrób medyczny. / Zamawiający wymaga aby op. wyposażone były w spryskiwacz wliczony w cenę preparatu.	2700 szt	op. do 1 l.
Ogółem:

Pakiet nr 8 Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego ( zamawiający wymaga, aby opakowania zaopatrzone były w pompki dozujące).
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat w koncentracie do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyposażenia pomieszczeń , wykazujacy wysoką tolerancję materiałową, posiadajacy dobre właściwości myjące, bez konieczności spłukiwania. Zawierajacy czwartorzędowe zwiazki amoniowe,bez zawartości fenoli, aldehydów,chloru, związków tlenowych,alkoholi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych,dziecięcych, w obecności pacjentów. PH ok.11. Wykazujacy działanie w niskim stężeniu 0,5% na B,F ( C. albicans) Tbc ( M. avium, M. terrae) V /HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota/ , z możliwością poszerzenia działania wobec Noro,Adeno oraz grzybów A. niger. Przebadany zgodnie z normą europejską 14885 dla obszaru medycznego lub metodą zaakceptowaną przez URPLWMPB. / Produkt biobójczy / Zamawiający wymaga dostarczenia systemu kontroli czystości powierzchni, poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości 30 szt w cenie preparatu.	115 op. / 10 op	op.5 l. / 1 l.
	Ogółem:

Pakiet nr 9 Preparat mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. ( zamawiający wymaga , aby opakowania zaopatrzone były w pompki dozujące)
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych ponadpodłogowych, nieinwazyjnych wyrobów medycznych, np. łóżka, fotele zabiegowe itp., aparatury. Nie wymagający spłukiwania. Nie zawierajacy aldehydów, fenoli.Wykazujący wysoką tolerancję materiałową. Posiadający w składzie czwartorzędowy związek amonowy,aminę,alkohol. / Spektrum działania B ( w tym MRSA), F ( C. albicans) ,V ( BVDV,Vaccinia 0,25% w 15 min. V ( Noro,Adeno,Polio) 0,25% max 30 min, Rota 1,5% w 5min,Tbc ( M.terrae,M.avium),\ Spory ( B. subtilis,B. cereus) 0,5% w 30 min. z możliwością poszerzenia o F ( A. brasiliensis). / Wyrób medyczny lub produkt biobójczy. / Zamawiający wymaga dostarczenia systemu kontroli czystości powierzchni, poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości / ok.10 szt w cenie preparatu.	17 op	op. 5 l.
	Ogółem:

Pakiet nr 10 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego. ( zamawiajacy wymaga, aby opakowania wyposażone były w pompki dozujące lub miarki kalibracyjne )
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Płynny środek w postaci koncentratu do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Nie wymagający aktywatora.Zawierający : czwartorzędowe związki amonowe, amina, enzym -proteaza, inhibitor korozji. / Spektrum: B, F ( C. albicans), / V( HBV, HCV, HIV, BVDV, Herpes simlex, wirus grypy A,B,C,Ebola, Adeno) , / Tbc- 0,5% max 30 min, Polio 0,5% ok 30 min. / Wyrób medyczny kl II b	30 op / 5 op.	5 l. / 1 l.
2.	Płynny środek w postaci koncentratu do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Nie wymagający aktywatora.Posiadający dobre właściwości czyszczące, nawet przy wysokim obciążeniu białkowym.Zawierający w składzie: N – (3- aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3 diamina,poli (oksy-1,2-etanodilo),alfa- [2(didecylmetyloamino)etylo ]- omega-hydroksy-propian (sól),chlorek didecylodimetyloamonu, / izopropanol. / Spektrum: B ( w tym MRSA),F (C.albicans), Tbc (M.terrae,M avium) w stężeniu 0,5% do 30 min,V (Polio,Adeno,Noro) 0,25% do 30 min, S (B.subtilis,B.cereus) w stężeniu 0,5% do 30 min. możliwość poszerzenia spektrum C.sporogenes,A.brasiliensis, / Polyoma SV 40, Rota. / Wyrób medyczny kl II b.	15 op / 2 op.	op.5 l / op.1 l
	Ogółem:

Pakiet nr 11. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat w postaci koncentratu na bazie dwutlenku chloru,do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Spektrum: B ( w tym MRSA),F,Tbc (M.avium,M. terrae) V Noro,Adeno,Polio) S / C. difficile) do 5 min. / Wyrób medyczny kl II a	500 op.	saszetka na 5l wody
	Ogółem:

Pakiet nr 12. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, i sprzętu medycznego.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat w postaci tabletek wykazujący działanie sporobójcze do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierający tenzydy myjące, na bazie aktywnego chloru (Troklozen sodu), możliwość zanurzenia w roztworze,możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wykazujący działanie na B,Tbc (M.avium,M. terrae) F (co najmniej C albicans) V (Adeno,Polio), S ( w tym Clostridium difficile) czas działania do 15 min. / Produkt biobójczy	200 op.	op. conajmniej 200 tabl.
	Ogółem:

Pakiet nr 13. Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji sprzętu, przedmiotów, powierzchni obciążonych substancjami organicznymi, szczególnie / w obiektach służby zdrowia ( możliwość zanurzenia w roztworze np. kaczek,basenów itp. / Rozpuszczalny w wodzie,oparty o aktywny chlor. Tabletka o gramaturze 2,7 g o zawartości 1,5 g. aktywnego chloru, pH roztw. ok. 8. Wykazujący działanie na B, F,Tbc V w czasie do 15 min. Przy wyższych stężeniach możliwość stosowania do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych,krwi. Potwierdzona zgodnie z normą EN 13704 skuteczność wobec spor: C. difficile. / Produkt biobójczy	960 op.	op. conajmniej 300 tabl.
	Ogółem:

Pakiet nr 14. Preparat do dezynfekcji delikatnych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Gotowy do użycia preparat bezzapachowy,w postaci piany, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji, miejsc trudnodostępnych,urządzeń, małych powierzchni, wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów, głowic USG, ekranów LCD, monitorów, pomp infuzyjnych i w pionie żywieniowym. Skuteczny w czasie do 1 min.na B ( w tym MRSA) Tbc,F, V (HIV,HBV,HCV,) Rota,Vaccinia oraz w czasie do 5 min. na wirusy Polioma oraz Norowirus. / Wyrób medyczny kl II a	63 szt / 26 op.	op. conajmniej / 750 ml op. / (wyposażone w spryskiwacz) / op.5 l / ( op. wyposażone w kranik lub pompkę dozującą)
	Ogółem:

Pakiet nr 15 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, inkubatorów, urządzeń anestezjologicznych.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat w proszku,bez aktywatora, na bazie nadwęglanu sodu i TAED, zawierający kwas adypinowy i enzymy ( proteaza,amylaza,lipaza). / Przeznaczony do mycia / i dezynfekcji narzędzi medycznych,urządzeń anestezjologicznych. / Możliwość stosowania do inkubatorów / i innych sprzętów medycznych. Do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Preparat z zawartością substancji zapobiegajacych pyleniu. Spektrum działania: B ( MRSA),F ( C.albicans, A brasiliensis), Tbc ( M.avium,M.terrae) V (Adeno,Polio,Noro), C.difficile – 2% w 10 min., B. Subtilis – 1% w 30 min. / Wyrób medyczny kl II b	2op.	5 kg
	Ogółem:

Pakiet nr 16 Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Chusteczki do szybkiej / dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego.Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20g/100g), charakteryzujace się dobra kompatybilnością materiałową, możliwość użycia np. do klawiatur,ekranów dotykowych, powierzchni aparatury, sprzętu medycznego,sond USG, itp. Rozmiar chusteczki 20x20 cm., / o gramaturze ok. 50 g/m². / Nie zawiera barwników / i substancji zapachowych. / Przebadane zgodnie z normą PNEN16615 :2015 w 1 min. / Wyrób medyczny	480 szt	100 szt / ( flow-pack)
	Ogółem:

Pakiet nr 17. Preparaty do mycia i wykonania procesów dezynfekcji.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym. Przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z mieszanki celulozy, poliestru / i wiskozy o gramaturze nie mniej niż 70 g/m² . Produkt niepylący nie pozostawiajacy smug po użyciu. Rozmiar 30x 34 cm. / Wyrób medyczny.	25 / pakowane po 100 szt. w rolce	Rozm. 30x34
	Ogółem:

Pakiet nr 18 Ręczniki czyściwo papierowe.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Ręczniki papierowe w rolkach,chłonne i wytrzymałe, / do stosowania w różnych warunkach,elastyczne ,nie rozrywają się. Bezpieczne dla skóry,do czyszczenia powierzchni i przedmiotów. Można stosować / w połączeniu z wodą,detergentami,środkami dezynfekcyjnymi.Nie powodują uczuleń.Czyściwo tworzy celuloza w białym kolorze.Podzielona na odcinki ( perforowane) o gramaturze 20g/m,dwuwarstwowy. / Szer.min.28 cm,długość min.260 m,bezzapachowy, wysoka absorbcja.	180 op / (op.-2szt)	Rolka dwupack / (szt.2)
	Ogółem:

Pakiet nr 19 Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych powierzchni, wyrobów medycznych, wyposażenia wrażliwego na działanie alkoholi. Zawierające w składzie conajmniej 2 substancjie aktywne , w tym czwartorzędowe związki amonowe i dodocylamina. / Wymiar chusteczki 20x20 cm. Spektrum działania: B ( w tym MRSA,VRE) F ( C. albicans) / V( HIV,HBV,HCV,Vaccinia, / Noro,Rota), w czasie min. 30 sek., Tbc. ( M.avium,M.terrae) w czasie do 5 min z możliwością poszerzenia o F ( A. niger / i S. Clostridium difficile ) / w czasie max 15 min. / Wyrób medyczny kl II a.	65 op.	op. co najmniej 200 szt. / w tubie
	Ogółem:

Pakiet nr 20 Preparat do mycia rąk, ciała i toalety pacjentów przed zabiegami operacyjnymi.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat do mycia rąk i ciała o działaniu mikrobójczym,zawierający w składzie diglukonian chlorheksydyny,zapewniający działanie nawilżające / i wygładzające. Możliwość dekolonizacj skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Spektrum działania: B ( w tym MRSA),drożdże,wirusy osłonione (HIV,HBV,HCV) – czas działania 60 sek. / Możliwośc użycia preparatu do higienicznego mycia rąk,zgodnie z normą ( EN 1499) – czas działania – 30 sek. / Produkt biobójczy	14op / 5 op.	5 l / (op.wyposażone w miarkę kalibracyjną lub pompkę dozującą) / 1 l / ( op. wyposażone w pompkę)
	Ogółem:

Pakiet nr 21 Preparat do dezynfekcji butów operacyjnych.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych.Produkt przystosowany do manualnego mycia jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w postaci powlekanego granulatu. Zawierajacy w składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze,drożdżakobójcze,ograniczone wirusobójcze oraz sporobójcze w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 min. Działanie bakteriobójcze, / grzybobójcze,prątkobójcze, / wirusobójcze,sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 min. / Wyrób medyczny	4 op.	op. min. 2 kg
	Ogółem:

Pakiet nr 22 Preparat do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego pow.2% kwasu cytrynowego,środków powierzchniowo czynnych,alkoholu izopropylowego pow.2% oraz kompozycję zapachową <1%. Preparat w aerozolu do usuwania odoru moczu i innych, nieprzyjemnych zapachów. Nie może być substancją żrącą.	15 op. / 4 op.	op . 1 l / (wyposażone w spryskiwacz) / op. 5 l
	Ogółem:

Pakiet nr 23 Preparat do dezynsekcji.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogo
1.	Preparat do dezynsekcji zawierający deltrametrynę,tetrametrynę, / piperonyl	20 op.	300 ml
	Ogółem:

Pakiet nr 24 Preparat do dezynsekcji.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat do dezynsekcji zawierajacy bendiokarb	2 op.	500 g
	Ogółem:

Pakiet nr 25 Preparat do dezynsekcji.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat do dezynsekcji zawierajacy d- fenotrynę, piperonyl	10 op	400 ml
	Ogółem:

Pakiet nr 26 Preparat do dezynsekcji .
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat do dezynsekcji zawierający Alfa cypermetynę	2 op.	op. 1 l
	Ogółem:

Pakiet nr 27 Preparat do deratyzacji.
L.p.	Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Zapotrzebowanie koncentratu na rok	Wielkość opakowania / koncentr.	Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN	VAT / w %	Cena jednostkowa brutto koncentratu / w PLN	Wartość netto / w PLN	Wartość brutto / w PLN	Informacje o preparacie: / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Preparat do deratyzacji zawierający brodifacum	2 op.	10 kg
	Ogółem: