## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Sprzęt i implanty artroskopowe (umowa komisu)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-.inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzyimplantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany z poziomu rękojeści ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pieścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dżwiękowym | szt. | 100
2 | Śruby tytanowe, kaniulowane z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep o rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm | szt. | 25
3 | Kaniule jednorazowe (10 szt. w opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5 mm do 8,5 mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5) i długościach od 45 mm do 90 mm (45; 55; 72; 90) | op. | 2
4 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintujaca (wkręcana) o średnicy 2,8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz jednorazowy aplikator | szt. | 20
5 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm lub 6,5mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zoapatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 50
6 | Sterylna igła z oczkiem do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki, 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym | op. | 2
7 | Końcówki robocze do koblacji. Końcówki robocze do kolana, barku, biodra wraz z bezpłatnym użyczeniem urządzenia | szt. | 50
8 | Kotwica bezwęzłowa o średnicy 5,5mm oraz 6,5mm, wbijano-wkręcana z materiału PEEK, ostro zakończona umożliwiająca implantację bez dodatkowych narzędzi (poprzez wbijanie bezpośrednio w kość), pozwalająca na rekonstrukcję wieloniciową/wielotaśmową. Konstrukcja umożliwia zakładanie do 6 nici lub 4 taśm. Mocowanie nici w środku kotwicy, wstępnie załadowana pętla z drutu nitynylowego przez środek kotwicy, ułatwiająca wprowadzenie nici lub taśm chirurgicznych | szt. | 20
9 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa,wbijana wykonana z materiału typu PEEK niewidocznego dla promieni RTG, o średnicy 4,5mm, 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów,zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica umożliwia korektę napięcia nitek op implantacji. Mocowanie nitek na środku kotwicy. | szt. | 20
10 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE o średnicy 2,8mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne nici, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację, bez konieczności nawiercania kości pakowana jednostkowo. | szt. | 20
RAZEM
Zamawiający zobowiązuje się użyczyć nieodpłatnie instrumentarium i sprzęt niezbędny do wykorzystania przedmiotu zamówienia.