Kutno, dn. 21.01.2020r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

Nr postępowania ZP/1/20

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający mając na uwadze czynniki ekonomiczne oraz zasady uczciwej konkurencji dopuści w dostawę produktu leczniczego mieszaniny podtlenku azotu 50% i tlenu medycznego 50% sprężonej w butlach o pojemności 11 litrów z zawartością 3,23m3?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga również wydzierżawienia zaworu dozującego do podawania gazu medycznej mieszaniny O2+ N20 ?

Zamawiający wymaga w ilości 2 szt i dokonuje modyfikacji formularza cenowego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był skonstruowany w taki sposób, aby niemożliwy był powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego?

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 5

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy w związku z wyspecyfikowaniem w formularzu cenowym w poz. 13 mieszaniny gazów (50% O2 i 50% N2O) + 300szt. ustników, Zamawiający oczekuje również przedstawienia oferty na dzierżawę zaworów dozujących niezbędnych do bezpiecznego i  efektywnego podawania tejże mieszaniny gazów (50% O2 i 50% N2O). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy Zamawiającego o wskazanie oczekiwanej  ilości dzierżawionych  zaworów umożliwiających podawanie mieszaniny przez cały okres trwania umowy oraz  co za ty idzie stosowną modyfikację formularza cenowego..

Zamawiający oczekuje  przedstawienia oferty na dzierżawę zaworów dozujących w ilości 2 szt i

dokonuje modyfikacji formularza cenowego.

Pytanie nr 6

Jednocześnie w celu przygotowania jak najbardziej konkurencyjnej i oddającej rzeczywiste zapotrzebowanie Zamawiającego oferty, prosimy również o wyłączenie 300 ustników z pozycji asortymentowej mieszaniny gazów (50% O2 i 50% N2O) oraz utworzenie odrębnego wiersza formularza cenowego.

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji formularza cenowego.

Pytanie nr 7

W związku z faktem iż Zamawiający wskazał na jednego dostawcę przez dokładne określenie nazwy handlowej, dokładne określenie pojemności wodnej i zawartości butli a tym samym ograniczając przystąpienie innych Wykonawców, mając na względzie zasady uczciwej konkurencji prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gazu medycznego, mieszanina tlenu 50% i podtlenku azotu 50% w butlach o pojemności wodnej 11 l zawierających 3,23 m3 gazu z równoczesnym przeliczeniem liczby butli w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie

60 butli x 2,8 m3 gazu w butli 10 l = 168 m3gazu wymaganego przez Zamawiającego

168 m3 / 3,23 m3 gazu w butli 11l = 52 butle o pojemności 11 l

Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość uzyskania przez Zamawiającego lepszych warunków cenowych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie do osobnego pakietu gazu medycznego, mieszaniny tlenu 50% i podtlenku azotu 50%. Rozwiązanie takie będzie korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość złożenia oferty przez większą ilość Wykonawców, również tych którzy nie posiadają tego gazu w swojej ofercie.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający stosuje gaz mieszaninę tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50% / 50% w położnictwie?

Jeśli tak to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Informacje zawarte w ChPL są jedynym wiążącym kryterium medycznym, co do zastosowania produktu leczniczego, opartym na badaniach klinicznych i zawierają zamknięty katalog wskazań do stosowania. Wagę zapisów zawartych w charakterystyce produktu leczniczego oraz braku ich swobodnej interpretacji podkreśla również w orzecznictwo- wyrok KIO z dn. 1.06.2012 sygn. 1004/12. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają być użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem medycznym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 	z 05.12.1996 ze zmianami, Dz. Ustaw z 2011r. nr 277 poz. 1634.

Prosimy o skonsultowanie powyższego pytania z Kierownikiem Apteki Szpitalnej.

Zamawiający nie wymaga.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Pietruszka

Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

Na stronie internetowej Zamawiającego