Załącznik Nr 2

##### FORMULARZ  CENOWY

##### Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zapotrzebowanie na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlen medyczny skroplony o składzie Tlen (O2) >= 99,5% Wilgoć (H2O)<= 67vpm Tlenek węgla(CO)<= 5vpm Dwutlenek węgla (CO2)<=30vpm | 240 ton |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika o pojemności 6 t ± 10 %. | 24 m-cy |  |  |  |  |  |
| 3. | Transport (koszt transportu w przeliczeniu na 1t) | 240 ton |  |  |  |  |  |
| 4. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 40L | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 3L | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 10L | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 2L z zaworem zintegrowanym | 480 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa butli 2L 20 szt./dzień X 730 dni (24 m-ce) = 14 600 b/d | 14 600 b/d |  |  |  |  |  |
| 9. | Dwutlenek węgla typu laparox C 7,5 kg | 24 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Dzierżawa butli 3 szt./dzień X 730 dni (24 m-ce) = 2 190 b/d | 2 190 b/d |  |  |  |  |  |
| 11. | Dwutlenek węgla typu krio 7,5 kg | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Dzierżawa butli 5 szt./dzień X 730 dni (24 m-ce) = 3 650 b/d | 3 650 b/d |  |  |  |  |  |
| 13. | Entonox 10L (50% O2 i 50% N2O) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 1) | Ustniki | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2) | Dzierżawa zaworów dozujący do podawania gazu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Dzierżawa butli 3 szt./dzień x 730 dni (24 miesiące) 2 190 b/d | 2 190 b/d |  |  |  |  |  |
| 15. | Transport butli | 60 dostaw |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |