## Pak. od 1 do 13
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1 - OBWODY ODDECHOWE dla dzieci
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla noworodków z pułapką wodną oraz drenem ciśnieniowym. Odcinek wdechowy podgrzewany, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną. Złącze Y obrotowe, układ posiada komplet adapterów. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR50. Układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Sechrist. | szt. | 60
2. | Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP typu Infant Flow, podgrzewany odcinek wdechowy 1x120cm,średnica 10mm, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujników temperatury, linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha) . Odcinek wdechowy podgrzewany , pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator nCAPAP wraz końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S ,M, L), gniazdo zasilania grzałki typu trójkątnego, jednorazowa komora nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem typ F&p MR850 , generator/przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową, przystosowany do zamocowania na opasce z gąbką. Zamawiający wymaga, aby układ był pakowany przez producenta w jednym opakowaniu razem z generatorem. Opaska mocująca głowę posiadająca złącze do zaczepienia gąbki stabilizującej generator, paski z tolerancją rozmiarową dostępne w pięciu rozmiarach: 18-22mm, 22-26mm, 26-30mm ,30-36mm, 36042mm. Opaska z elementami antypoślizgowymi, złącze piankowe. Maski do nCAPAP kompatybilne z przyłączem typu Infant Flow w minimum 3 rozmiarach. | szt. | 80
3. | Jednorazowy układ oddechowy do resuscytacji podgrzewany. Grzałka zatopiona w ścianie układu oddechowego, układ pakowany razem z komorą do nawilżacza typu F&P MR850. | szt. | 80
4. | Kaniule donosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora. Noski wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów, długość jednego ramienia jednej rurki ok. 28 cm. Produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring z silikonu do przytrzymania kaniul. Trzy rodzaje rozmiarów: do 1000g, od 1000g do 2500g, powyżej 2500g. | szt. | 200
5. | Plaster ochronny owalny z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul donosowych nCPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiega odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Produkt niesterylny. | szt. | 300
RAZEM
Pakiet nr 2- OSŁONA STERYLNA NA KOŃCZYNĘ - Zgodna z normą 13795, na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych. Sterylne
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | Sterylna osłona na kończynę 35x120 z 2 taśmami samoprzylepnymi. | szt | 200
2. | Taśma przylepne 8x40cm | szt | 200
3. | Worek do ssaka i diatermii 40x35cm, dwukomorowy samoprzylepny, sterylny. | szt | 200
4. | Osłony na ramię 45X10cm | szt | 200
5. | Torba U na płyny do artroskopii barku | szt | 200
6. | Pokrowiec wzmacniany na stolik Mayo 140x80cm | szt | 200
7. | Pokrowiec na kable, przewody,optyki, wiertarki 17x250 składany teleskopowo z paskiem lepnym | szt | 200
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet nr 3 - ZESTAW DO TRANSFUZJI WYMIENNEJ DLA NOWORODKA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Zestaw zawierający czterodrożny kranik z łącznikiem,przewód, 2 kaniule pępkowe, 3 strzykawki, zestaw do przetaczania, igła 25G, pojemnik, linijka, gazik i serweta. | szt | 3
Pakiet nr 4 - RURKI KRTANIOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Jednorazowa rurka krtaniowaLTSD, dwukanałowa, wykonana z PCV. Port do sondy żołądkowej- kanał 10-18R Rurka wentylacyjna zakonczonoa łacznikiem standardowym 15mm. Znacznik poziomu zębów na rurce. Dwa mankiety uszczelniajace: blizszy i dalszy. Jeden przewód do pompowania obu mnkietów. Otwory wentylacyjne pomiedzy mankietami. Sterylna, bez lateksu. Dostępne rozmiary 3,4,5 kodowane kolorami. Zestaw zawiera strzykawkę i rurkę LSTD pakowane sterylnie.Antygryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca, pakowany oddzielnie. | szt | 50
Pakiet nr 5 - PROTEZY NACZYNIOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Proteza prosta ze znacznikiem widocznym w promieniach RTG w rozmiarach od 6-10 H | szt | 2
2 | Proteza rozwidlona ze znaczkiem widocznym w promieniach RTG w rozmiarach od 6-20 H | szt | 2
RAZEM
Pakiet nr 6 - NATURALNY PREPARAT KOŚCIOZASTĘPCZY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Bloczek kostny o wym. 2 x 3 x 1,3 cm2 | szt | 25
2 | Bloczek kostny o wym. 1 x 1 x 2 cm2 | szt | 20
RAZEM
Pakiet nr 7 - ZESTAW DO MYCIA POLA OPERACYJNEGO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do mycia pola operacyjnego. Skład zestawu: miska 250ml, 6 tupferów bez znacznika RTG nie mniejszych niż 5 cm, korcang | komplet | 5000
Pakiet nr 8 - Igła zagięta Hubera
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Igła przeznaczona do portu naczyniowego do podawania leków i pobierania krwi. Rozm. 20G/20mm | szt. | 20
Pakiet nr 9 - Dreny do pompy do podaży leków
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | Dren do podazy leków do pompy objetosciowej Infusomat Compact Plus z filtrem Air Stop automatycznire zatrzymujący infuzję po opróznieniu komory kroplowej, przeciwdziałajacy zapowietrzeniu układu. Długość drenu 240 cm, bez DEHP | szt | 300
2. | Dren do podazy leków światłoczułych (bursztynowy) do pompy objetosciowej Infusomat Compact Plus z filtrem Air Stop automatycznire zatrzymujący infuzję po opróznieniu komory kroplowej, przeciwdziałajacy zapowietrzeniu układu. Długość drenu 240 cm, bez DEHP | szt | 50
RAZEM
Pakiet nr 10 - Kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego, materiał cewnika PUR - o rozmiarach: 0.7 długość 19- 20 mm | szt | 500
2 | Kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego, materiał cewnika PUR - o rozmiarach:0.6 długość 19-20 mm | szt | 2800
RAZEM
Pakier nr 11 - Igły do biopsji gruboigłowej
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Igły do biopsji gruboigłowej 14G x 100 mm, półautomatyczne | szt | 100
Pakiet nr 12 - Sztanca biopsyjna
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Sztanca biopsyjna 3 mm x 10, opak. 10 szt. | op | 10
Pakiet nr 13 - Zestaw do operacji biodra
L.p | Przedmiot zamówienia | jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozm. 150cm x 190cm, 4 ręczniki rozm. 30cm x 40cm wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze min. 63g/m2 1 serweta wzmocniona na stolik Mayo rozm. 80cm x 145cm (gramatura wzmocnienia min. 130g/m2) 1 taśma samoprzylepna włókninowa rozm. 9cm x 50cm 1 osłona na kończynę rozm. 33cm x 110cm 2 taśmy samoprzylepne foliowe rozm. 10cm x 50cm 1 serweta operacyjna samoprzylepna rozm. 75cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (PP+PE) o gramaturze min. 57g/m2 1 serweta operacyjna nieprzylepna rozm. 150cm x 180cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (PP+PE) o gramaturze min. 57g/m2 1 serweta operacyjna samoprzylepna dolna rozm. 225cm x 280cm z samoprzylepnym wycięciem „U” rozm. 10cm x 100cm, wyposażona w zintegrowane organizatory do przewodów i drenów 1 serweta operacyjna samoprzylepna górna rozm. 225cm x 270cm z samoprzylepnym wycięciem "U" rozm. 45cm x 65cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, wyposażona w zintegrowane organizatory do przewodów i drenów Serwety operacyjne (dolna i górna) wykonane z laminatu 2-warstwowego (PP+PE) o gramaturze min. 57g/m2 z dodatkową polipropylenową łatą chłonną o wymiarach 50cm x 50cm (+/- 1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >125cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/na mokro - 250/270kPa, Spływ cieczy - 46%. Wskazane oznaczenia kierunku rozkładania w postaci wyraźnych piktogramów. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szer. 5cm, pokryta jest klejem repozycjonowalnym oraz wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, metodę sterylizacji. Sterylizacja EO. | zestaw | 80

## Pak. od 14 do 25
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 14 – PREPARAT
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych, na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym, bez węglowodorów fluorowanych, stosowany przed procesem sterylizacji. Wyrób medyczny | 400 ml | 15
Pakiet Nr 15 – GOLARKI MEDYCZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Golarka medyczna jednorazowego użytku. Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, pokrytej platyną lub teflonem. Karbowany uchwyt zapewnia stabilizację ze specjalnym wycięciem umożliwiającym widok golonego obszaru. Op. 40 szt. | op. | 245
Pakiet Nr 16 – SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Szpatułka laryngologiczna – drewniana,pakowana pojedynczo w ochronny papier (op. 100 szt.) | op. | 80
Pakiet Nr 17 – ŁĄCZNIKI DO DRENÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Łączniki do drenów – schodkowe – proste o średnicy:
| 6-15-6 mm. | szt. | 40
| 4-4 mm. | szt. | 40
| 7-7 mm. | szt. | 40
| 10-10 mm. | szt. | 40
| 4-7 mm. | szt. | 100
| 4-10 mm. | szt. | 40
| 7-10 mm. | szt. | 40
| 13-13 mm. | szt. | 40
RAZEM
Pakiet Nr 18 – ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Żel do defibrylatorów | but. /500ml | 60
Pakiet Nr 19 -OSTRZA DO STRZYGARKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Jednorazowe ostrza mikrobiologicznie czyste,bez ftalnów i lateksu. Przeznaczone do strzygarki do usuwania włosów grubych(głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu).Konstrukcja wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry. Ostrza kompatybilne ze strzygarką. Opakowanie a 50 szt. Wykonawca użyczy na czas trwania umowy 2 strzygarki bez dodatkowych kosztów. | szt. | 500
Pakiet Nr 20 – ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA DO METKOWNICY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Etykieta samoprzylepna do metkownicy typu Blitz | rolka | 250
Pakiet Nr 21 – PROWADNICA WIELORAZOWA DO TRUDNYCH INTUBACJI TYPU BOUGIE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | 15 długość 60cm | szt. | 3
| 15 długość 70cm | szt. | 3
RAZEM
Pakiet Nr 22 - Sondy typu Nabotoffa do ekstrypacji żył
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | W skład zestawu wchodzi: - końcówka plastikowa giętka, - końcówka metalowa 3mmm, -cztery oliwki od 6 do 15mmm, - prowadnica elastyczna 1000mm, - uchwyt T | kpl. | 2
Pakiet Nr 23 - ZESTAW SYMPHONY DO LAKTATORA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | Zestaw osobisty do odciągania pokarmu kobiecego do laktatora SYMPHONY jednodniowego użytku lub 8 użyć, sterylny, z 5 letnim terminem gwarancji; obie daty nadrukowane na każdym pojedynczym opakowaniu, wykonany z polipropylenu nie zawierającego Bisphenolu A ani ftalanów. Membrana zintegrowana z drenem z nakrętką kompatybilną ze wszystkimi butlkami o standardowym gwincie, rozm. Lejka 24mm, 27mm, 30mm | szt. | 324
2. | Butelki szpitalne jednokrotnego użytku typu REASY-50-USE dostępne w wersji 80ml. Czysta mikrobiologicznie, termin ważności 3 lata, wyk z polipropylenu nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Skala co 10ml; odporna na ścieranie z nakrętką na gwint standardowy. | szt. | 520
RAZEM
Pakiet Nr 24 - USTNIK DO GASTROSKOPII
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | Ustnik do gastroskopii, standardowy, niesterylny, wielorazowego użytku. | szt. | 10
Pakiet Nr 25 -OSPRZĘT DO ENDOSKOPÓW
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Pętla diatermiczna do polipektomii, wielorazowa (autoklawowana) na stałe połączona z rączką i osłonką z portem do płukania, owalna, śr. pętli: 20mm, 25mm, 35mm, śr.osłonki 2,3mm, długość 230cm | szt. | 15
2 | Balon ekstrakcyjny, 3-kanałowy, progresywny, jednorazowy, 7Fr, śred. balonu 9-13-16mm, 3 różne strzykawki, z markerem Rtg, na prowadnik 0,035 cala, dł.200cm | szt. | 20
3 | Sfinkterom łukowy, wielorazowy, na prowadnik 0,035cala, dwukanałowy z funkcjonalnością trójkanałowego (możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem), dł.cięciwy 25mm, końcówka dystalna temperowana ze śr. 2,2mm do 1,8mm. | szt. | 10
4 | Prowadnica wielorazowego użytku 0,025cala, giętka końcówka 5mm, dł.400cm, pakowana w okrągłe, plastikowe opakowanie z portem do płukania. | szt. | 5
5 | Kleszczyki wielorazowego użytku do biopsji, łyżeczki owalne z okienkiem, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona ze spiralą kleszczy za pomocą gumowego przegubu. Pełny szlif na odcinku 20cm od końca dystalnego, śr.2,5mm, dł. robocza 230cm | szt. | 15
6 | Protezy plietylenowe, jednorazowe, proste śr. 10 Fr, dł. 15cm w opakowaniu sterylnym, wraz z protezą plastikowy pozycjoner ułatwiający wkładanie protezy do kanału roboczego. | szt. | 15
7 | Pompka do balonów, zakres ciśnień 0-440 PSI, zawór trójdrożny z portami L-L | szt. | 2
8 | Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń: progresywny, trójstopniowy, jednorazowy, śr. cewnika 7 Fr, min. Kanał roboczy 2,8mm. Posiadający markery RTG na obu końcach balona oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki. Współpracujący z prowadnikiem 0,035 dł. cewnika 200cm, dł. balona 30mm, średnice balonów: 1). 6mm; 7mm; 8mm 2). 8mm; 9mm; 10mm 3). 10mm; 11mm; 12mm 4). 12mm; 13,5mm; 15mm. Na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice. | szt. | 3
RAZEM

## Pak. od 26 do 30
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 26 - Szwy wchłanialne
Szwy wchłanialne,plecione, syntetyczne, poliglikolowe, powlekane glikonatem podtrzymywanie tkankowe 50% - 5 dni i wchłaniane ok. 42 dni
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Ilość nitek na rok | Cena netto za 1 nitkę | Cena brutto za 1 nitkę | VAT % | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa nitki | Prod./ nr katalog.
1. | 3/0 | 75 | okrągła | 22 | 1/2 koła | 36
2. | 2/0 | 75 | odwrotnie tnąca | 51-60 | prosta | 420
3. | 2/0 | 90 | okrągla -zaostrzona | 48 | ½ koła | 72
4. | 2/0 | 90 | okrągła | 30 | ½ koła | 12
5. | 0 | 90 | okrągła | 48 | ½ koła | 60
6. | 1 | 90 | okrągła | 48 | ½ koła | 240
RAZEM:
Pakiet nr 27 – Szwy niewchłanialne
Szew syntetyczny poliestrowy, pleciony, powlekana cała struktura nici i każde włókno z osobna
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Ilość nitek na rok | Cena netto za 1 nitkę | Cena brutto za 1 nitkę | VAT% | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa nitki | Produc./ nr katalog.
1. | 5 | 70 | 2x igła ostra | 2x77 | 3/8 koła | 72
Pakiet nr 28 – Szwy wchłanialne
Nici/szwy syntetyczne na bazie kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane biodegradowalnym polimerem z stearynianem wapnia, wchłanialne w 60-90dni o podtrzymywaniu tkankowym 40-50%po 20-25dniach(+/-10 % dla czasów i rozmiarów)
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Ilość nitek na rok | Cena netto za 1 nitkę | Cena brutto za 1 nitkę | VAT% | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa nitki | Prod. / nr katal..
1 | 0 | 75 | okrągła | 75 | ½ koła | 480
2 | 2 | 90 | okrągła | 65 | 1/2 koła | 60
Pakiet nr 29 – Szwy wchłanialne
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Ilość nitek na rok | Cena netto za 1 nitkę | Cena brutto za 1 nitkę | VAT% | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa nitki | Prod. / nr katalog
1 | 6 | 75 | 2x igła okrągła zaostrzona | 2x48 mm | 2x1/2 koła | 24
Pakiet nr 30 - Taśmy
Taśma retrakcyjna silikonowa (inna niż biała)
Lp. | Grubość taśmy w mm | Długość taśmy w cm | Ilość taśm na rok | Cena netto za 1 taśmę | Cena brutto za 1 taśmę | VAT% | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa taśmy | Producent | Nr katalogowy
1. | 1.5 | 75 | 48
2. | 2.5 | 75 | 96
RAZEM: